АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2010 г.  № 1630

О проведении конкурса на право

заключения договора аренды

В соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы №67 от 10.02.2010г. «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь Уставом  Марксовского муниципального района, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить проведение открытого конкурса на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества Марксовского муниципального района согласно приложению №1.

2.  Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества Марксовского муниципального района согласно приложению №2.

3. Определить, что итоги открытого конкурса на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества Марксовского муниципального района будут подведены 19 августа 2010г. в 12.00 часов по местному времени по адресу: Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, д.18, каб. № 1.

4. Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества Марксовского муниципального района согласно приложению № 3.

5. Опубликовать на официальном сайте администрации Марксовского муниципального района mapkc.info информационное извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества Марксовского муниципального района.

6. Управлению имущественных, земельных отношений и инвестиционной политики администрации Марксовского муниципального района подготовить и провести мероприятия необходимые для проведения открытого конкурса на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества Марксовского муниципального района.

И.о. главы  администрации

муниципального района                                                                    Н.В.Никитин

Приложение № 1

к постановлению      администрации

Марксовского муниципального района

от 21.06.2010г. № 1630

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

| №№ | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, ул. Интернациональная, 6 литера А, А1, А2, кадастровый (или условный) номер: 64:20:1:0:24:6:АА1А2:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414471 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание, общей площадью 291,1 кв.м. | Шт. | 1 | 1968 | хорошее | 50 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа НР-17 | Шт. | 2 | 1972 | удовлетворительно | 40 |
|  | Самодельные типа НР-18 | Шт. | 2 | 1978 | удовлетворительно | 40 |
| 3. | Счетчик газа РГ-К-400 | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 40 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 5. | Счетчик водяной ВСХН-50/СГВ-100 | Шт. | 1/1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 6. | Емкость запаса воды 4,5 м3 | Шт. | 1 | 1990 | хорошее | 30 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 4 | 1978 | удовлетворительно | 50 |
| 8. | Дымосос ДНУ-10-1600,14кВт | Шт. | 1 | 1990 | удовлетворительно | 60 |
| 9. | Фильтры ХВО d=1м, Н=3м | Шт. | 2 | 1990 | удовлетворительно | 50 |
| 10. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 290//30, 37кВт | Шт. | 2 | 1972 | удовлетворительно | 60 |
|  | FCE 100-200/220, 22кВт | Шт. | 1 | 2009 | хорошее | 20 |
| 11. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 5,5кВт | Шт. | 1 | 1990 | удовлетворительно | 60 |
|  | К 80-50-200, 15кВт | Шт. | 1 | 1990 | удовлетворительно | 60 |
| 12. | Насос солевого раствора |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 4кВт | Шт. | 1 | 1990 | удовлетворительно | 60 |
| 13. | Бак солевого раствора d=1,2мм, Н=1,8м | Шт. | 1 | 1990 | удовлетворительно | 60 |
| 14. | Теплообменник ГВС - 2 секции, L=4м, d=200мм | Шт. | 1 | 1990 | удовлетворительно | 60 |
| 15. | Сигнализаторы загазованности СОУ-1 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительно | 50 |
| 16. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=42м | Шт. | 1 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
|  | d=600мм, Н=15м | Шт. | 1 | 1990 | удовлетворительно | 50 |
| 17. | ГРУ: |  |  | 1968 | удовлетворительно | 50 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100-1 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 2, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, ул. Куйбышева, 141, литера А, кадастровый (или условный) номер: 64:20:1:0:32:141:А:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414489 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание, общей площадью 181,3 кв.м. | Шт. | 1 | 1968 | хорошее | 60 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | КСВ-1,86Г | Шт. | 2 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
|  | Самодельные типа НР-17 | Шт. | 1 | 1990 | удовлетворительно | 70 |
|  | Самодельные типа Универсал-5 | Шт. | 1 | 1990 | удовлетворительно | 70 |
| 3. | Счетчик газа РГ-К-250 | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 |  |  |
| 5. | Счетчик водяной ОСВ-25 | Шт. | 1 | 2003 |  |  |
| 6. | Емкость запаса воды 5 м3 | Шт. | 1 | 1993 | хорошее | 60 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 3 | 1978 | удовлетворительно | 70 |
| 9. | Фильтры ХВО d=1,2м, Н=3м | Шт. | 2 | 1978 | удовлетворительно | 70 |
| 10. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 290//30, 37кВт | Шт. | 2 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
| 11. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 65-50-160, 5,5кВт | Шт. | 2 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
|  | К 50-32-125, 2,2кВт | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
| 12. | Насос солевого раствора |  |  |  |  |  |
|  | К 50-32-125, 2,2кВт | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
| 13. | Бак солевого раствора 0,5м3 | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
| 14. | Теплообменник ГВС - 2 секции, L=4м, d=200мм | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
| 15. | Сигнализаторы загазованности СОУ-1 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительно | 50 |
| 16. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=27м | Шт. | 1 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
| 17. | ГРУ: |  |  | 1968 | удовлетворительно | 60 |
|  | ФГ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-50-1 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 3, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, ул. Кирова, 54, литера Аа, кадастровый (или условный) номер: 64:44:1:0:26:54А:0:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414488 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание, общей площадью 53,8 кв.м. | Шт. | 1 | 1968 | хорошее | 60 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа НР-17 | Шт. | 2 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
|  | Самодельные типа Универсал-5 | Шт. | 2 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-250 | Шт. | 1 | 1968 | удовлетворительно | 70 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-20 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 20 |
| 6. | Емкость запаса воды 1 м3 | Шт. | 1 | 1987 | удовлетворительно | 50 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС-1 | Шт. | 1 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 80-65-160, 7,5кВт | Шт. | 1 | 1981 | удовлетворительно | 60 |
|  | К 100-80-160а, 11кВт | Шт. | 1 | 1983 | удовлетворительно | 60 |
|  | ТР 65-260/2 | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 30 |
| 9. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 8/18, 1,5кВт | Шт. | 1 | 1977 | удовлетворительно | 60 |
| 10. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2003 | хорошее | 30 |
| 11. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=22м | Шт. | 1 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
| 12. | ГРУ: |  |  | 1968 | удовлетворительно | 60 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 2 |  |  |  |
|  | РДУК-100-1 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 4, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, пр.Ленина, 11а, литера АА1, кадастровый (или условный) номер: 64:44:1:0:51:11А:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414487 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание, общей площадью 60 кв.м. | Шт. | 1 | 1963 | хорошее | 60 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа Универсал-5 | Шт. | 3 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G65 с корректором ЕК-260 | Шт. | 1 | 2010 | хорошее | 0 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-20 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 6. | Емкость запаса воды 2 м3 | Шт. | 1 | 2007 | хорошее | 50 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 3 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 150-125-315, 30кВт | Шт. | 1 | 1976 | удовлетворительно | 70 |
|  | К 100-80-160, 11кВт | Шт. | 1 | 1995 | удовлетворительно | 50 |
|  | К 100-80-160, 15кВт | Шт. | 1 | 1976 | удовлетворительно | 70 |
| 9. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 4кВт | Шт. | 1 | 1976 | удовлетворительно | 70 |
| 10. | Сигнализаторы загазованности СОУ-1 | Шт. | 1 | 2001 | удовлетворительно | 50 |
| 11. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=25м | Шт. | 1 | 1963 | удовлетворительно | 60 |
| 12. | ГРУ: | Шт. |  | 1968 | удовлетворительно | 60 |
|  | ФГ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100-1 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | КТЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | САКЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | Датчик перепада давления (ДСП) | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 5, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, ул. Бебеля, 183, литера А, кадастровый (или условный) номер: 64:44:1:0:15:183:0:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414491 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание, общей площадью 78,4 кв.м. | Шт. | 1 | 1981 | хорошее | 50 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа НР-17 | Шт. | 2 | 1981 | удовлетворительно | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-100 | Шт. | 1 | 1981 | удовлетворительно | 60 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной СВК-15-3 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 25 |
| 6. | Емкость запаса воды 12 м3 | Шт. | 1 | 1981 | удовлетворительно | 60 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС-1 | Шт. | 2 | 1981 | удовлетворительно | 60 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 65-50-160, 5,5кВт | Шт. | 2 | 1981 | удовлетворительно | 60 |
|  | FCE 40-160/15 | Шт. | 1 | 2007 | хорошее | 30 |
| 9. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 8/18, 1,5кВт | Шт. | 1 | 1981 | удовлетворительно | 60 |
| 10. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 11. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=22м | Шт. | 1 | 1981 | удовлетворительно | 60 |
| 12. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1981 | удовлетворительно | 60 |
|  | ФГ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 6, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Приволжское, ул. Рабочая, 10а, литера Г,Г1, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-193, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №599987 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 197,9 кв.м. | Шт. | 1 | 1968/1973 | хорошее | 50 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа НР-17 | Шт. | 6 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
|  | Самодельные типа НР-17 | Шт. | 4 | 1973 | удовлетворительно | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-К-400 с СПГ-741 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 40 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-80 | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 6. | Емкость запаса воды 4 м3 | Шт. | 1 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 2 | 1973 | удовлетворительно | 60 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 290//30, 37кВт | Шт. | 3 | 1973 | удовлетворительно | 60 |
| 9. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 100-80-160, 15кВт | Шт. | 2 | 1982 | удовлетворительно | 50 |
|  | К 45/55, 7,5кВт | Шт. | 1 | 1987 | удовлетворительно | 50 |
| 10. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 50 |
| 11. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=25м | Шт. | 1 | 1973 | удовлетворительно | 60 |
|  | d=800мм, Н=22м | Шт. | 1 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
| 12. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 7, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, ул.6-я линия, 35, литера АА1, кадастровый (или условный) номер: 64:44:1:0:7:35:0:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414480 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание с пристройкой, общей площадью 148,2 кв.м. | Шт. | 1 | 1990 | хорошее | 50 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Факел-Г | Шт. | 6 | 1990 | удовлетворительно | 50 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G160 с ЕК-260 | Шт. | 1 | 2010 | хорошее | 0 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Счетчик водяной ВСКМ-25 | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 30 |
| 6. | Емкость запаса воды 3,5 м3 | Шт. | 1 | 1996 | удовлетворительно | 50 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 5 | 1990 | удовлетворительно | 50 |
| 8. | Дымосос ДН-9,15кВт | Шт. | 2 | 1990 | удовлетворительно | 60 |
| 9. | Дутьевые вентиляторы | Шт. | 6 | 1990 | удовлетворительно | 60 |
| 10. | Фильтры ХВО d=0,5м, Н=2,2м | Шт. | 1 | 1999 | удовлетворительно | 60 |
|  | Фильтры ХВО d=0,5м, Н=1,7м | Шт. | 1 | 1999 | удовлетворительно | 60 |
| 11. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 100-65-200а, 18,5кВт | Шт. | 1 | 1990 | удовлетворительно | 60 |
|  | К 100-65-250а, 37кВт | Шт. | 2 | 1990 | удовлетворительно | 60 |
| 12. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 50-32-125, 2,2кВт | Шт. | 2 | 1992 | удовлетворительно | 60 |
| 13. | Бак солевого раствора d=1,7мм, Н=0,6м | Шт. | 1 | 1999 | удовлетворительно | 60 |
| 14. | Бак солевого раствора 0,5м3 | Шт. | 2 | 1999 | удовлетворительно | 60 |
| 15. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-1" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 50 |
| 16. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=500мм, Н=28м | Шт. | 1 | 1990 | удовлетворительно | 60 |
| 17. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1990 | удовлетворительно | 60 |
|  | КТЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | САКЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ФГ-80 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ФГ-150 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 8, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, ул. Загородная роща, 1А, литера А, кадастровый (или условный) номер: 64:44:1:0:23:1А:0:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414481 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание, общей площадью 74,8 кв.м. | Шт. | 1 | 1984 | хорошее | 50 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Братск-1Г | Шт. | 2 | 1984 | удовлетворительно | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-250 | Шт. | 1 | 2005 | удовлетворительно | 50 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной СВК-15-3 | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 30 |
| 6. | Емкость запаса воды 1,5 м3 | Шт. | 1 | 1985 | удовлетворительно | 40 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 2 | 1984 | удовлетворительно | 60 |
| 8. | Дутьевые вентиляторы горелок 1,1кВт | Шт. | 2 | 1984 | удовлетворительно | 60 |
| 9. | Фильтры ХВО ПВПУ-1.0 | Шт. | 1 | 2005 | удовлетворительно | 50 |
| 10. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 65-50-160, 5,5кВт | Шт. | 1 | 1984 | удовлетворительно | 60 |
|  | К 45/55, 15кВт | Шт. | 1 | 1984 | удовлетворительно | 60 |
|  | FCE 40-160/22, 22кВт | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 20 |
| 11. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 8/18, 1,5кВт | Шт. | 1 | 1984 | удовлетворительно | 60 |
| 12. | Бак солевого раствора d=1,1мм, Н=0,6м | Шт. | 3 | 2005 | удовлетворительно | 50 |
| 13. | Бак хранения соли d=1,1м, Н=1,2м | Шт. | 1 | 2005 | удовлетворительно | 50 |
| 14. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 50 |
| 15. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=500мм, Н=19м | Шт. | 1 | 1984 | удовлетворительно | 60 |
| 16. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1984 | удовлетворительно | 60 |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ФГ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная №10, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, ул. Интернациональная, 38, литера А, кадастровый (или условный) номер: 64:44:1:0:24:38:0:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414490 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание, общей площадью 138,5 кв.м. | Шт. | 1 | 1973/1978 | удовлетворительно | 60 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа НР-17 | Шт. | 8 | 1973/1978 | удовлетворительно | 60 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G65 с ЕК-260 | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной ВСХН-50/СГВ-20 | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 6. | Емкость запаса воды 7 м3 | Шт. | 1 | 1982 | удовлетворительно | 50 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов Бук-12 | Шт. | 3 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 100-65-250а, 37кВт | Шт. | 2 | 1973 | удовлетворительно | 60 |
|  | К 90/55, 30кВт | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
| 9. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 8/18, 1,5кВт | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
| 10. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 50 |
| 11. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=800мм, Н=25м | Шт. | 2 | 1973/1978 | удовлетворительно | 60 |
| 12. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1973 | удовлетворительно | 60 |
|  | КТЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | САКЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ФГ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 11, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, пр. Строителей, 15а, литера А, кадастровый (или условный) номер: 64:20:1:0:50:15А:А:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414475 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание, общей площадью 496,6 кв.м. | Шт. | 1 | 1976/1986 | хорошее | 40 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | КВГ-4,65 | Шт. | 2 | 1996 | удовлетворительно | 30 |
|  | ТВГ-8М | Шт. | 2 | 1986 | удовлетворительно | 50 |
| 3. | Счетчик газа СГ 16МТ-1000-40С с СПГ-741 | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 10 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Счетчик водяной СТМ 65/СГВ-15 | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 20 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов "Кристалл" | Шт. | 4 | 1996 | удовлетворительно | 50 |
| 8. | Дымососы (котлов КВГ-4,65) ДН-8, 11кВт | Шт. | 2 | 1996 | удовлетворительно | 60 |
|  | Дымососы (котлов ТВГ-8М) ДН-12,5, 45кВт | Шт. | 2 | 1986 | удовлетворительно | 60 |
| 9. | Дутьевые вентиляторы |  |  |  |  |  |
|  | для котлов КВГ-4,65 - ВДН-9, 13кВт | Шт. | 2 | 1996 | удовлетворительно | 60 |
|  | для котлов ТВГ-8М - ВДН-12,5, 17кВт | Шт. | 2 | 1986 | удовлетворительно | 60 |
| 10. | Фильтры ХВО d=1м, Н=3м | Шт. | 4 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
| 11. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | 1Д 315-50, 75кВт | Шт. | 2 | 1986 | удовлетворительно | 60 |
|  | 1Д 315-50, 90кВт | Шт. | 1 | 1986 | удовлетворительно | 60 |
|  | Д 800-57, 160кВт | Шт. | 1 | 1996 | удовлетворительно | 30 |
| 12. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 45/55, 15кВт | Шт. | 1 | 1986 | удовлетворительно | 50 |
|  | К 45/30, 7,5кВт | Шт. | 1 | 1986 | удовлетворительно | 50 |
| 13. | Насосы сырой воды: |  |  |  |  |  |
|  | К 100-80-160, 15кВт | Шт. | 2 | 1986 | удовлетворительно | 40 |
| 14. | Насос солевого раствора |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 5,5кВт | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
| 15. | Бак солевого раствора V=2м3 с мешалкой 2,2кВт | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительно | 70 |
| 16. | Бак запаса воды V=3м3 | Шт. | 2 | 1995 | удовлетворительно | 40 |
| 17. | Теплообменник ХВО |  |  |  |  |  |
|  | 1 ступень - d=150мм, l=3м - 3 секции | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
|  | 2 ступень - d=150мм, l=3м - 3 секции | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительно | 60 |
| 18. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2004 | удовлетворительно | 40 |
| 19. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=1000мм, Н=30м | Шт. | 1 | 1976 | удовлетворительно | 60 |
|  | d=1200мм, Н=30м | Шт. | 1 | 1986 | удовлетворительно | 60 |
| 21. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1976 | удовлетворительно | 60 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 12, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, ул. Куйбышева, район жилого дома № 231, литера АА1, кадастровый (или условный) номер: 64:44:1:0:32:231:0:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414478 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое здание с пристройкой, общей площадью 527,0 кв.м. | Шт. | 1 | 1979 | хорошее | 40 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Ква-2,5 | Шт. | 4 | 1979 | удовлетворительно | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-К-250 с СПГ-741 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 10 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной ВМК-50 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 6. | Емкость запаса воды 100 м3 | Шт. | 2 | 1979 | удовлетворительно | 50 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов Бук-12 | Шт. | 4 | 1979 | удовлетворительно | 60 |
| 8. | Дымосос ДН-9, 15кВт | Шт. | 2 | 1979 | удовлетворительно | 60 |
| 9. | Дутьевой вентилятор 2,2кВт | Шт. | 4 | 1979 | удовлетворительно | 60 |
| 10. | Фильтры ХВО d=1,6м, Н=1,8м | Шт. | 4 | 1979 | удовлетворительно | 60 |
| 11. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 200-150-315, 45кВт | Шт. | 1 | 1979 | удовлетворительно | 60 |
|  | К 290/30, 37кВт | Шт. | 1 | 1988 | удовлетворительно | 60 |
|  | К 150-125-315, 30кВт | Шт. | 1 | 1983 | удовлетворительно | 60 |
| 12. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 7,5кВт | Шт. | 1 | 1988 | удовлетворительно | 50 |
|  | КМ 80-50-160, 15кВт | Шт. | 1 | 1979 | удовлетворительно | 60 |
| 13. | Насос ХВО: |  |  |  |  |  |
|  | К 80-50-200, 15кВт | Шт. | 1 | 1979 | удовлетворительно | 60 |
| 14. | Бак солевого раствора V=1м3 | Шт. | 1 | 1979 | удовлетворительно | 60 |
| 15. | Теплообменник ХВО |  |  |  |  |  |
|  | 1 ступень - d=150мм, l=4м - 3 секции | Шт. | 1 | 1979 | удовлетворительно | 60 |
|  | 2 ступень - d=100мм, l=2м - 6 секции | Шт. | 1 | 1979 | удовлетворительно | 60 |
| 16. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 50 |
| 17. | Труба дымовая железобетонная |  |  |  |  |  |
|  | d=1000мм, Н=38м | Шт. | 1 | 1979 | удовлетворительно | 60 |
| 18. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1979 | удовлетворительно | 60 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 13, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, ул. Рабочая, 195, литера А, кадастровый (или условный) номер: 64:20:1:0:42:195:А:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414483 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое пристроенное кирпичное строение, общей площадью 88,4 кв.м. | Шт. | 1 | 1968 | хорошее | 50 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Энергия | Шт. | 2 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-100 | Шт. | 1 | 1996 | удовлетворительно | 40 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-15-3 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 35 |
| 6. | Емкость запаса воды 3 м3 | Шт. | 1 | 1998 | удовлетворительно | 30 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 2 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 80-65-160, 7,5кВт | Шт. | 2 | 1989 | удовлетворительно | 60 |
|  | К 20/30, 5,5кВт | Шт. | 1 | 1989 | удовлетворительно | 60 |
| 9. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 20/18, 4,0кВт | Шт. | 1 | 1989 | удовлетворительно | 60 |
| 10. | Сигнализаторы загазованности | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительно | 50 |
| 11. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=500мм, Н=22м | Шт. | 1 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
| 12. | ГРУ: |  |  | 1968 | удовлетворительно | 60 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 15, расположена по адресу: Саратовская область, ул. К.Маркса, 119, литера Аа, кадастровый (или условный) номер: 64:44:1:0:35:119:0:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414479 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание с пристройкой, общей площадью 56,2 кв.м. | Шт. | 1 | 1960 | удовлетворительно | 60 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа НР-17 | Шт. | 4 | 1992 | удовлетворительно | 60 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G160 с ЕК-260 | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Счетчик водяной ВСКМ-7/25 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 6. | Бак-аккумулятор горячей воды 3 м3 | Шт. | 1 | 1996 | удовлетворительно | 50 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 3 | 1992 | удовлетворительно | 50 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 45/30, 7,5кВт | Шт. | 3 | 1992 | удовлетворительно | 60 |
| 9. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 8/18, 1,5кВт | Шт. | 1 | 1992 | удовлетворительно | 60 |
| 10. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 11. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=20м | Шт. | 1 | 1960 | удовлетворительно | 60 |
| 12. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1968 | удовлетворительно | 60 |
|  | ФГ-80 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 16, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, пр. Ленина, 72, литера Аа, кадастровый (или условный) номер: 64:20:1:0:51:72:Аа:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414477 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание, общей площадью 469,5 кв.м. | Шт. | 1 | 1970 | удовлетворительно | 60 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Ква-2,5 | Шт. | 3 | 1998 | удовлетворительно | 60 |
|  | Братск-1Г | Шт. | 6 | 1987 | удовлетворительно | 70 |
| 3. | Счетчик газа РГ-К-650 с СПГ-741 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 10 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 6. | Емкость запаса воды 11 м3 | Шт. | 2 | 1993 | удовлетворительно | 30 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС/Бук-12/"Кристалл" | Шт. | 5/3/1 | 1998 | удовлетворительно | 50 |
| 8. | Дымосос ДН-3,5, 2,2кВт | Шт. | 4 | 1998 | удовлетворительно | 60 |
|  | Дымосос котлов Братск-1Г, 22кВт | Шт. | 1 | 1987 | удовлетворительно | 70 |
| 9. | Дутьевые вентиляторы горелок 1,1кВт | Шт. | 3 | 1998 | удовлетворительно | 60 |
|  | Дутьевые вентиляторы горелок 1,5кВт | Шт. | 6 | 1987 | удовлетворительно | 70 |
| 10. | Фильтры ХВО | Шт. | 2 | 2007 | удовлетворительно | 30 |
| 11. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 150-125-250, 18,5кВт | Шт. | 1 | 1996 | удовлетворительно | 50 |
|  | Д 320-70, 75кВт | Шт. | 2 | 1996 | удовлетворительно | 50 |
| 12. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 50-32-125, 2,2кВт | Шт. | 2 | 1996 | удовлетворительно | 50 |
| 13. | Насос солевого раствора |  |  |  |  |  |
|  | К 160/20, 4кВт | Шт. | 1 | 2007 | удовлетворительно | 60 |
| 14. | Бак солевого раствора V=1м3 | Шт. | 1 | 2007 | удовлетворительно | 30 |
| 15. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 16. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=800мм, Н=30м | Шт. | 1 | 2006 | удовлетворительно | 50 |
| 17. | ГРУ: |  |  | 1970 | удовлетворительно | 60 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 17, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, пр. Ленина, 80а, литера Аа, кадастровый (или условный) номер: 64:20:1:0:51:80А:Аа:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414472 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание с пристройками, общей площадью 78,2 кв.м. | Шт. | 1 | 1970 | удовлетворительное | 50 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа НР-17 | Шт. | 5 | 1970 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-К-250 с СПГ-741 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной ОСВ-32 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 6. | Емкость запаса воды 4 м3 | Шт. | 2 | 2001 | удовлетворительное | 40 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов Бук-12 | Шт. | 2 | 2005 | удовлетворительное | 40 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 150-125-250, 18,5кВт | Шт. | 3 | 1970 | удовлетворительное | 60 |
| 9. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 80-50-160, 7,5кВт | Шт. | 1 | 1970 | удовлетворительное | 60 |
| 10. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 11. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=25м | Шт. | 1 | 1970 | удовлетворительное | 40 |
| 12. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1970 | удовлетворительное | 50 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 18, расположена по адресу: Саратовская область, ул10-я линия, 35, литера АА1аа1, кадастровый (или условный) номер: 64:44:1:0:11:35:0:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414485 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание, общей площадью 108 кв.м. | Шт. | 1 | 1966 | удовлетворительное | 70 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Факел-Г | Шт. | 5 |  | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-К-250 с СПГ-741 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной ОСВ-32 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 6. | Емкость запаса воды 7,9 м3 | Шт. | 1 | 2001 | хорошее | 30 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 4 |  | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Дымосос ВДН-9, 15кВт | Шт. | 2 |  | удовлетворительное | 60 |
| 9. | Дутьевые вентиляторы горелок 1,1кВт | Шт. | 5 |  | удовлетворительное | 60 |
| 10. | Фильтры ХВО d=0,5м, Н=2,2м | Шт. | 2 | 1998 | удовлетворительное | 50 |
| 11. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 290/30, 37кВт | Шт. | 3 | 1982 | удовлетворительное | 60 |
| 12. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 8/18, 1,5кВт | Шт. | 1 | 1982 | удовлетворительное | 60 |
| 13. | Бак для хранения соли d=1,1мм, Н=0,5м | Шт. | 1 | 1998 | удовлетворительное | 50 |
| 14. | Бак солевого раствора d=1,2мм, Н=0,5м | Шт. | 2 | 1998 | удовлетворительное | 50 |
| 15. | Теплообменник ХВО - 1 секция, L=4м, d=200мм | Шт. | 1 | 1998 | удовлетворительное | 40 |
| 16. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 20 |
| 17. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=18м | Шт. | 1 | 1966 | удовлетворительное | 60 |
| 18. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1968 | удовлетворительное | 60 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 19, расположена по адресу: Саратовская области, г.Маркс, ул. Рабочая, 254, литера АА1, кадастровый (или условный) номер: 64:44:1:0:42:254:0:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414484 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание, общей площадью 70,0 кв.м. | Шт. | 1 | 1972 | хорошее | 40 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа НР-17 | Шт. | 5 | 1972 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-250 с СПГ-741 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-20 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 6. | Емкость запаса воды 3,5 м3 | Шт. | 1 | 1980 | удовлетворительное | 40 |
| 7. | Бак-расширитель V=5м3 | Шт. | 1 |  |  |  |
| 8. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 5 | 1972 | удовлетворительное | 60 |
| 9. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 150-125-315, 30кВт | Шт. | 2 | 1987 | удовлетворительное | 60 |
|  | К 100-80-160, 15кВт | Шт. | 1 | 1987 | удовлетворительное | 60 |
| 10. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 8/18, 1,5кВт | Шт. | 1 | 1980 | удовлетворительное | 60 |
| 11. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 12. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=800мм, Н=20м | Шт. | 1 | 1972 | удовлетворительное | 60 |
| 13. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1972 | удовлетворительное | 60 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 20, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, ул. Мамина, 12А, литера АА1, кадастровый (или условный) номер: 64:20:1:0:36:12А:АА1:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414474 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое здание из ж/б плит с 2-х этажной пристройкой из ж/б плит, общей площадью 1294,3 кв.м. | Шт. | 1 | 1984 | удовлетворительное | 50 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР-10-13 переделаны подводогрейные | Шт. | 3 | 1984 | удовлетворительное | 70 |
| 3. | Счетчик газа СГ-16М-800 с СПГ-741 | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Счетчик водяной ВМХ-50 | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 30 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов "Кристалл" | Шт. | 3 | 1984 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Дымосос ДН-12,5, 55кВт | Шт. | 3 | 1984 | удовлетворительное | 60 |
| 9. | Дутьевые вентиляторы горелок ДВ-10 11кВт | Шт. | 3 | 1984 | удовлетворительное | 60 |
| 10. | Водяные экономайзеры МИНЭНЕРГОМАШ ТН-330 | Шт. | 3 | 1984 | удовлетворительное | 60 |
| 11. | Фильтры ХВО d=1,7м, Н=2,2м | Шт. | 4 | 1985 | удовлетворительное | 40 |
| 12. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | ЦН-400-105 | Шт. | 2 | 1984 | удовлетворительное | 60 |
|  | Д-320-70, 75кВт | Шт. | 1 | 1984 | удовлетворительное | 60 |
|  | 1Д-315-71а | Шт. | 1 | 1984 | удовлетворительное | 60 |
| 13. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 65-50-160, 5,5кВт | Шт. | 1 | 1985 | удовлетворительное | 60 |
| 14. | Насос солевого раствора |  |  |  |  |  |
|  | К 65-50-160, 5,5кВт | Шт. | 1 | 1985 | удовлетворительное | 60 |
| 15. | Бак солевого раствора V=1,5м3 | Шт. | 1 | 1985 | удовлетворительное | 60 |
| 16. | Бак для хранения соли V=0,7м3 | Шт. | 1 | 1985 | удовлетворительное | 60 |
| 17. | Теплообменник ХВО - 1 секция, L=4м, d=250мм | Шт. | 1 | 1985 | удовлетворительное | 60 |
| 18. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 20 |
| 19. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=1400мм, Н=32м | Шт. | 1 | 1992 | удовлетворительное | 30 |
| 20. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1984 | удовлетворительное | 50 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-200 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-200 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 21, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Комсомольская, литера АА1А2, кадастровый (или условный) номер: 64:20:26:0:28:0:АА1А2:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414470 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое здание из ж/б панелей с кирпичными пристройками, общей площадью 480,5 кв.м. | Шт. | 1 | 1978 | хорошее | 40 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР-2,5-13 | Шт. | 2 | 1978 | хорошее | 50 |
| 3. | Счетчик газа РГ-К-400 с СПГ-741 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 4. | Счетчик электроэнергии СА4У-И672М | Шт. | 1 |  |  |  |
| 5. | Счетчик водяной ВТ-80 | Шт. | 1 | 2002 | хорошее | 30 |
| 6. | Емкость запаса воды 50 м3 | Шт. | 1 | 1980 | удовлетворительное | 60 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов "Кристалл" | Шт. | 3 | 1978 | удовлетворительное | 50 |
| 8. | Дымососы ДН-9-1000 | Шт. | 3 | 1978 | удовлетворительное | 50 |
| 9. | Дутьевые вентиляторы ВДН-8 | Шт. | 3 | 1978 | удовлетворительное | 50 |
| 10. | Деаэратор |  |  |  |  |  |
|  | Деаэраторная колонна H=1,6м d=1,2м | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
|  | Бак деаэраторный H=4,5м d=1,7м | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
| 11. | Водяные экономайзеры ЭП2-94 | Шт. | 3 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
| 12. | Фильтры ХВО d=1,7м, Н=2,8м | Шт. | 2 | 1978 | удовлетворительное | 50 |
|  | Фильтры ХВО d=0,8м, Н=2,2м | Шт. | 2 | 1978 | удовлетворительное | 50 |
| 13. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | 150-CVE-350-23/3-LV-F/2-E | Шт. | 2 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
| 14. | Насос питательный |  |  |  |  |  |
|  | ЦНС(Г) 60-330 | Шт. | 2 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
|  | КМ 80-50-200, 15кВт | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
| 15. | Насос питательный паровой |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ-16/20 | Шт. | 2 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
| 16. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 45/55, 20кВт | Шт. | 2 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
|  | К 80-50-200а, 11кВт | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
| 17. | Насос волжской воды ЭЦВ-10-63-150, 45кВт | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 30 |
| 18. | Бак для хранения соли d=1,0мм, Н=1,1м | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
| 19. | Бойлеры пароводяные: | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | 1 бойлер: |  |  |  |  |  |
|  | 1 секция - d=0,5м L=4м | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
|  | 2 секция - d=0,325м L=4,2м |  |  |  |  |  |
|  | 2 бойлер: |  |  |  |  |  |
|  | 1 секция - d=0,5м L=4м | Шт. | 1 | 1978 | хорошее | 40 |
|  | 2 секция - d=0,325м L=4,2м |  |  |  |  |  |
|  | 3 бойлер: |  |  |  |  |  |
|  | 1 секция - d=0,25м L=4,15м | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
| 20. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 21. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=500мм, Н=30м | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительное | 50 |
| 22. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительное | 50 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 22, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, ул. Аэродромная, 36а, литера гГ3 |
| 1. | Нежилое здание котельной общей площадью 225,0 кв.м., с пристройкой, площадью застройки 6,0 кв.м. | Шт. | 1 | 1980 | удовлетворительное | 50 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа Универсал-5 | Шт. | 4 | 1980 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G65 с ЕК-260 | Шт. | 1 | 2010 | хорошее | 0 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Счетчик водяной СВК-15-3 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 20 |
| 7. | Расширительный бак V=2м3 | Шт. | 1 | 1980 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 2 | 1980 | удовлетворительное | 50 |
| 9. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | Д 16-226, 7,5кВт | Шт. | 1 | 1980 | удовлетворительное | 60 |
|  | СМ 80-50-200, 4кВт | Шт. | 1 | 1980 | удовлетворительное | 60 |
| 10. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 8/18, 1,5кВт | Шт. | 1 | 1980 | удовлетворительное | 60 |
| 11. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-2" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 12. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=500мм, Н=20м | Шт. | 1 | 1980 | удовлетворительное | 50 |
| 13. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1980 | удовлетворительное | 50 |
|  | КТЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | САКЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ФГ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ГРПШ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 23, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, пр. Ленина, 18, литера АА1, кадастровый (или условный) номер: 64:20:1:0:51:18:АА1:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414482 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание, общей площадью 118,4 кв.м. | Шт. | 1 | 1973 | хорошее | 40 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа НР-17 | Шт. | 6 | 1973 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G100 с ЕК-260 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 10 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Счетчик водяной СТВ-65/СГВ-15 | Шт. | 1/1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 6. | Емкость запаса воды 1,5 м3 | Шт. | 1 |  | удовлетворительное |  |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 3 | 1973 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 150-125-250, 18кВт | Шт. | 2 |  | удовлетворительное | 60 |
| 9. | Бак расширительный 3м3 | Шт. | 1 |  | удовлетворительное |  |
| 10. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-1" | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 40 |
| 11. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=20м | Шт. | 1 | 1973 | удовлетворительное | 60 |
| 12. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1973 | удовлетворительное | 60 |
|  | ФГ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | КТЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | САКЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ГРПШ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 24, расположена по адресу: Саратовская область, г.Маркс, ул. Загородная роща, 53 |
| 1. | Здание котельной, общей площадью 66 кв.м. | Шт. | 1 | 2009 | хорошее | 0 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Ква-1,6 | Шт. | 2 | 2009 | хорошее | 0 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G160 | Шт. | 1 | 2009 | хорошее | 0 |
| 4. | Счетчик электроэнергии Меркурий 230 | Шт. | 1 | 2009 | хорошее | 0 |
| 5. | Счетчик водяной СКБ-40/СКВГ-90-20/40 | Шт. | 1/1 | 2009 | хорошее | 0 |
| 6. | Автоматика безопасности котлов "Белогорье" | Шт. | 2 | 2009 | хорошее | 0 |
| 7. | Система дозирования реагентов "Комплексон-6" | Шт. | 1 | 2009 | хорошее | 0 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | IL-80-170-15/2 | Шт. | 2 | 2009 | хорошее | 0 |
|  | IPL-32/130-1,1/2 | Шт. | 2 | 2009 | хорошее | 0 |
| 9. | Насос подпиточный MHI-203-DM, 0,83кВт | Шт. | 1 | 2009 | хорошее | 0 |
| 10. | Насос горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | IPL 32/110-0,75/2, 0,75кВт | Шт. | 2 | 2009 | хорошее | 0 |
| 11. | Бак солевого раствора d=1,2мм, Н=1,8м | Шт. | 1 | 2009 | хорошее | 0 |
| 12. | Теплообменник ГВС пластинчатый GC-8 | Шт. | 2 | 2009 | хорошее | 0 |
| 13. | Сигнализаторы загазованности САКЗ | Шт. | 1 | 2009 | хорошее | 0 |
| 14. | Теплосчетчик МКТС | Шт. | 2 | 2009 | хорошее | 0 |
| 15. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=20м | Шт. | 1 | 2009 | хорошее | 0 |
| 16. | УГРШ-50Н-ЭК-С: |  |  | 2009 | хорошее | 0 |
|  | ПЗК-50Н | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДП-50Н | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-25ПН | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ГШК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ФГ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 25, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, литера Аа, кадастровый (или условный) номер: 64:20:26:0:1:0:Аа:0, свидетельство о государственной регистрации права серия 64АА №414473 от 19.07.2002 года |
| 1. | Нежилое кирпичное здание, общей площадью 62,7 кв.м. | Шт. | 1 | 1986 | удовлетворительное | 60 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа Универсал-5 | Шт. | 2 | 1986 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-100 | Шт. | 1 | 1986 | удовлетворительное | 50 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Счетчик водяной ВСКМ 16/40 | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 30 |
| 6. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 1 | 1986 | удовлетворительное | 60 |
| 7. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 5,5кВт | Шт. | 3 | 1986 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Сигнализаторы загазованности СОУ-1 | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 50 |
| 9. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=19м | Шт. | 1 | 1986 | удовлетворительное | 80 |
| 10. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1986 | удовлетворительное | 50 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ГРПШ-32 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 26, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Липовка, ул. Рабочая, 10а, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-230, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600010 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 39,6 кв.м. | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 40 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | КОВ-100С | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
|  | Стальной сварной | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| 3. | Счетчик газа BK-G25T | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-20 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 6. | Емкость запаса воды 5 м3 | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| 7. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 5,5кВт | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
|  | Насос сетевой (производство - Италия) | Шт. | 1 | 2007 | хорошее | 30 |
| 8. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 4,0кВт | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
| 9. | Сигнализаторы загазованности СОУ-1 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 10. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=250мм, Н=8м | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| 11. | ГРУ: | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 30 |
|  | САКЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 27, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Калининское, ул. Калинина, 54а, литера А, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/015/2010- 399, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №601327 от 08.04.2010 года |
| 1. | Здание (котельная), общей площадью 45,6 кв.м. | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | КВАГ ТМ-100 | Шт. | 6 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G65 с ТС-90Т | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 4. | Счетчик электроэнергии СА4-514 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной ВСКМ 90-25 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 6. | Емкость запаса воды 4,5 м3 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| 7. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | КМЛ 65-160а/2, 5,5кВт | Шт. | 2 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 8. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | Wilo | Шт. | 2 | 2007 | хорошее | 30 |
| 9. | Сигнализаторы загазованности САОГ | Шт. | 2 | 2004 | хорошее | 40 |
| 10. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=400мм, Н=19,5м | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 12. | ГРУ: | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
|  | САКЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 28, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Ястребовка, ул. Первомайская, 14г, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-346, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600259 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 225,9 кв.м. | Шт. | 1 | 1992 | хорошее | 40 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | КВГМ-0,93 | Шт. | 2 | 1992 | удовлетворительное | 50 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G65 с ЕК-260 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Счетчик водяной СТВГ-1-80 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 6. | Емкость запаса воды 5 м3 | Шт. | 1 | 1992 | удовлетворительное | 40 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов Бук-12 | Шт. | 2 | 1992 | удовлетворительное | 50 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 100-80-160, 15кВт | Шт. | 2 | 1992 | удовлетворительное | 50 |
| 9. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 5,5кВт | Шт. | 1 | 1992 | удовлетворительное | 50 |
| 10. | Дутьевые вентиляторы 1,5кВт | Шт. | 2 | 1992 | удовлетворительное | 50 |
| 11. | Сигнализаторы загазованности СОУ-1 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 12. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=500мм, Н=25м | Шт. | 1 | 1992 | удовлетворительное | 40 |
| 13. | ГРУ: |  |  | 1992 | удовлетворительное | 40 |
|  | ФГ-80 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | КТЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | САКЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ГРПШ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 29, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Георгиевка, ул. Советская, 17а, литера Г, Г1,Г2, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-344, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600261 от 18.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 218,3 кв.м. | Шт. | 1 | 2000 | удовлетворительное | 50 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Ква-1,0 | Шт. | 2 | 2000 | удовлетворительное | 50 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G65 с ЕК-260 | Шт. | 1 | 2007 | хорошее | 20 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Емкость запаса воды 2 м3 | Шт. | 1 | 2000 | удовлетворительное | 40 |
| 6. | Автоматика безопасности котлов Бук-12 | Шт. | 2 | 2000 | удовлетворительное | 50 |
| 7. | Дымосос, 4,5кВт | Шт. | 1 | 2000 | удовлетворительное | 50 |
| 8. | Дутьевые вентиляторы У 14-46, 2кВт | Шт. | 2 | 2000 | удовлетворительное | 50 |
| 9. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 80-50-200, 15кВт | Шт. | 1 | 2000 | удовлетворительное | 50 |
|  | К 45/55, 20кВт | Шт. | 1 | 2000 | удовлетворительное | 50 |
| 10. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 5,5кВт | Шт. | 1 | 2000 | удовлетворительное | 50 |
| 11. | Сигнализаторы загазованности СОУ-1 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 40 |
| 12. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=18м | Шт. | 1 | 2000 | удовлетворительное | 50 |
| 13. | ГРУ: |  |  | 2000 | удовлетворительное | 50 |
|  | ФГ-80 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | КТЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | САКЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ГРПШ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 30, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Павловка, ул. Революции, 29, литера Г,Г1, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-104, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №599966 от 16.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 103,2 кв.м. | Шт. | 1 | 1982 | хорошее | 30 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | MEGA PREX N500 | Шт. | 3 | 2008 | хорошее | 5 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G65 с СПГ-741 | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 5 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 5 |
| 5. | Счетчик водяной ВСКМ 7/25 | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 5 |
| 6. | Емкость запаса воды 5 м3 | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 5 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов "Lamborgini" | Шт. | 3 | 2008 | хорошее | 5 |
| 8. | Система дозирования реагентов "Комплексон-6" | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 5 |
| 9. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | CP-65-340/ABAQE/5,5 | Шт. | 2 | 2008 | хорошее | 5 |
| 10. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | MXH-203E | Шт. | 2 | 2008 | хорошее | 5 |
|  | К 80-50-200, 15кВт | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 20 |
| 11. | Сигнализаторы загазованности "Электроника" / "БУГ-1" | Шт. | 1/1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 12. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=530мм, Н=22м | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 13. | ГРУ: |  |  | 2008 | хорошее | 10 |
|  | ФГ-80 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | КТГЭМ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РДУК-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 31, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Звонаревка, ул. Садовая, 1а, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-196, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №599989 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 74,8 кв.м. | Шт. | 1 | 1975 | удовлетворительное | 60 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Братск-1Г | Шт. | 3 | 1975 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-250 | Шт. | 1 | 1986 | удовлетворительное | 60 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной СКВГ 90-7/25 | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 30 |
| 6. | Емкость запаса воды 5 м3 | Шт. | 1 | 1994 | удовлетворительное | 40 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 2 | 1975 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 90/55, 30кВт | Шт. | 1 | 1975 | удовлетворительное | 60 |
|  | 4К-12, 15кВт | Шт. | 1 | 1975 | удовлетворительное | 60 |
| 9. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 4,0кВт | Шт. | 1 | 1975 | удовлетворительное | 60 |
| 10. | Сигнализаторы загазованности САОГ | Шт. | 1/1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 11. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=600мм, Н=25м | Шт. | 1 | 1975 | удовлетворительное | 60 |
| 12. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1975 | удовлетворительное | 60 |
|  | ФГ-100 |  |  |  |  |  |
|  | ПКН-100 |  |  |  |  |  |
|  | ПСК-50 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 32, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Березовка, ул. Карла Маркса, 15 «А», литера А, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-170, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600188 от 16.02.2010 года |
| 1. | Нежилое строение, общей площадью 31,3 кв.м. | Шт. | 1 | 1991 | удовлетворительное | 60 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Универсал-5 | Шт. | 2 | 1991 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-400 | Шт. | 1 | 1991 | удовлетворительное | 50 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-15 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 20 |
| 6. | Емкость запаса воды 1,5 м3 | Шт. | 1 | 1991 | удовлетворительное | 50 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 2 | 1991 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 80-50-200, 15кВт | Шт. | 2 | 1991 | удовлетворительное | 60 |
| 9. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 4,0кВт | Шт. | 1 | 1991 | удовлетворительное | 60 |
| 10. | Сигнализаторы загазованности САОГ | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 11. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=500мм, Н=20м | Шт. | 1 | 1991 | удовлетворительное | 60 |
| 12. | ГРУ: |  |  | 1991 | удовлетворительное | 60 |
|  | ФГ-100 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 33, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Водопьяновка, ул. Рабочая, 9, литера А, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-169, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600187 от 16.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание, общей площадью 141,8 кв.м. | Шт. | 1 | 1983 | удовлетворительное | 70 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа Универсал-6 | Шт. | 4 | 1998 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-400 | Шт. | 1 | 1983 | удовлетворительное | 60 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 40 |
| 6. | Емкость запаса воды 4,5 м3 | Шт. | 1 | 1996 | удовлетворительное | 50 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 2 | 1983 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 160/30 | Шт. | 2 | 1983 | удовлетворительное | 60 |
|  | К 90/55а | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 9. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 4,0кВт | Шт. | 1 | 1983 | удовлетворительное | 50 |
| 10. | Сигнализаторы загазованности | Шт. | 2 | 2004 | хорошее | 30 |
| 11. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=630мм, Н=22м | Шт. | 1 | 1983 | удовлетворительное | 60 |
| 12. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1983 | удовлетворительное | 50 |
|  | ФГ-200 |  |  |  |  |  |
|  | ПКН-100 |  |  |  |  |  |
|  | РДУК-100 |  |  |  |  |  |
|  | ПСК-50 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 34, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Бородаевка, ул. Колхозная, 10а, литера А, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/013/2010-142, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600742 от 16.03.2010 года |
| 1. | Нежилое строение (котельная), общей площадью 36,2 кв.м. | Шт. | 1 | 1981 | удовлетворительное | 60 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Самодельные типа Универсал-5 | Шт. | 3 | 1995 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-250 | Шт. | 1 | 1981 | удовлетворительное | 50 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 10 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-15 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 10 |
| 6. | Емкость запаса воды 1 м3 | Шт. | 1 | 1995 | удовлетворительное | 50 |
| 7. | Автоматика безопасности котлов БУРС | Шт. | 2 | 1995 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 90/35 | Шт. | 2 | 1981 | удовлетворительное | 60 |
| 9. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 50-32-125, 2,2кВт | Шт. | 1 | 1995 | удовлетворительное | 50 |
| 10. | Сигнализаторы загазованности | Шт. | 2 | 2004 | хорошее | 30 |
| 11. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=500мм, Н=19м | Шт. | 1 | 1981 | удовлетворительное | 50 |
| 12. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1981 | удовлетворительное | 50 |
|  | САОГ |  |  |  |  |  |
|  | ФГ-100 |  |  |  |  |  |
|  | ПКН-100 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 35, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское, ул. Ленина, 53а, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-342, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600262 от 18.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 33,6 кв.м. | Шт. | 1 | 1996 | удовлетворительное | 50 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Стальной сварной | Шт. | 5 | 2006 | удовлетворительное | 40 |
| 3. | Счетчик газа РГ-40 | Шт. | 1 | 1996 | удовлетворительное | 50 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2006 |  | 30 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-15 | Шт. | 1/1 | 2006 |  | 20 |
| 6. | Емкость запаса воды 1 м3 | Шт. | 1 | 2006 |  | 40 |
| 7. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 4,0кВт | Шт. | 2 | 1996 | удовлетворительное | 50 |
| 8. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 8/18, 1,5кВт | Шт. | 1 | 2006 |  | 30 |
| 9. | Сигнализаторы загазованности САОГ | Шт. | 2 | 2001 | удовлетворительное | 50 |
| 10. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=150мм, Н=8м | Шт. | 5 | 1996 | удовлетворительное | 60 |
|  | КТЗ | Шт. | 1 | 1996 | удовлетворительное | 50 |
| Котельная № 36, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Баскатовка, ул. Чапаева, 20б, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-106, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №599967 от 16.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 138,5 кв.м. | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительное | 50 |
| 2. | Котлы: |  |  |  |  |  |
|  | Ква-0,63Гн | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
|  | Самодельные типа Универсал-5 | Шт. | 2 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G40 с ЕК-260 | Шт. | 1 | 2009 | хорошее | 10 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 10 |
| 5. | Емкость запаса воды 3,5 м3 | Шт. | 1 | 2007 | хорошее | 30 |
| 6. | Автоматика безопасности котлов Бук-4М микро | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| 7. | Насос сетевой |  |  |  |  |  |
|  | К 80-50-200, 15кВт | Шт. | 2 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 4,0кВт | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 30 |
| 9. | Сигнализаторы загазованности | Шт. | 2 | 2001 | удовлетворительное | 50 |
| 10. | Труба дымовая стальная | Шт. |  |  |  |  |
|  | d=300мм, Н=7м | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 40 |
|  | d=600мм, Н=22м | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
| 11. | ГРУ: | Шт. | 1 | 1978 | удовлетворительное | 60 |
|  | КТЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | САКЗ | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ФГ-80 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ГРПШ-32 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 37, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Кировское, ул.Кировская, 1а, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-355, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600254 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 223,7 кв.м. | Шт. | 1 | 1965 | удовлетворительное | 60 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | Ква-0,63 | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 20 |
|  | Стальной сварной | Шт. | 1 | 1973 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G65 с ТС-90 | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 30 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Счетчик водяной | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 30 |
| 6. | Емкость запаса воды 4м3 | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 30 |
| 7. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К-100-80-160 | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
| 8. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К-20/30 | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
| 9. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=300, Н=8м | Шт. | 2 | 2007 | хорошее | 30 |
|  | d=800, Н=22м | Шт. | 1 | 1973 | удовлетворительное | 60 |
| 10. | Сигнализатор загазованности | Шт. | 2 | 2001 | удовлетворительное | 40 |
| 11. | Автоматика безопасности котла | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 20 |
| 13. | ГРПШ-32 | Шт. | 1 | 1996 | удовлетворительное | 40 |
| Котельная № 38, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Каменка, ул. Ленина, 5, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-172, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600189 от 16.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 204 кв.м. | Шт. | 1 | 1985 | удовлетворительное | 60 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | Универсал-5 | Шт. | 2 | 1995 | удовлетворительное | 60 |
|  | Ква-0,29Гн | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G40 с ЕК-260 | Шт. | 1 | 2009 | хорошее | 10 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Счетчик водяной ВСКМ 7/25 | Шт. | 1 | 2007 | хорошее | 30 |
| 6. | Емкость запаса воды 1,5 м3; 5 м3 | Шт. | 2 | 1985/2006 | удовлетворительное | 60/40 |
| 7. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К-45/55 | Шт. | 3 | 1985 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К-20/30 | Шт. | 1 | 1985 | удовлетворительное | 60 |
| 9. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=600, Н=42м | Шт. | 1 | 1985 | удовлетворительное | 50 |
| 10. | Сигнализатор загазованности САОГ | Шт. | 2 | 2001 | удовлетворительное | 40 |
| 11. | Автоматика безопасности котла Белогорье | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| 12. | ГРУ: |  |  | 1985 | удовлетворительное | 50 |
|  | КТЗ | Шт. |  |  |  |  |
|  | САКЗ | Шт. |  |  |  |  |
|  | ГРПШ-50 | Шт. |  |  |  |  |
| Котельная № 39, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Раскатово, примерно в 100 м. по направлению на северо – восток от жилого дома, расположенного по адресу: с.Раскатово, ул. Мелиораторов, 118, литера Г, Г1, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-103, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №599965 от 16.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 146,8 кв.м. | Шт. | 1 | 1976 | удовлетворительное | 70 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | НР-17 | Шт. | 3 | 1993 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-100 | Шт. | 1 | 1976 | удовлетворительное | 60 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 20 |
| 5. | Емкость запаса воды 1 м3 | Шт. | 1 | 2006 | хорошее | 30 |
| 6. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К 100-65-200 | Шт. | 1 | 1987 | удовлетворительное | 60 |
|  | СР-40/2300 | Шт. | 2 | 1988 | удовлетворительное | 60 |
| 7. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | центробежный | Шт. | 1 | 1995 | удовлетворительное | 50 |
| 8. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=600/500, Н=19м | Шт. | 1 | 1976 | удовлетворительное | 60 |
| 9. | Сигнализатор загазованности (CO, CH4) | Шт. | 1 | 2001 | удовлетворительное | 40 |
| 10. | ГРУ: |  |  | 1976 | удовлетворительное | 50 |
|  | ФГ-50 | Шт. |  |  |  |  |
|  | ПКН-50 | Шт. |  |  |  |  |
|  | РДУК-50 | Шт. |  |  |  |  |
|  | ПСК-50 | Шт. |  |  |  |  |
| Котельная № 40, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Бобово, ул.Фрунзе, 20а, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-356, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600255 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 36,8 кв.м. | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 60 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | КОВ-100С | Шт. | 2 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 3. | Счетчик газа BK-G16 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 40 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | хорошее | 30 |
| 5. | Емкость запаса воды 4м3 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 6. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К-8/18 | Шт. | 2 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
|  | К-20/30 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 7. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К-8/18 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 8. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=300, Н=12м | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| 9. | Сигнализатор загазованности САОГ | Шт. | 2 | 2004 | хорошее | 40 |
| Котельная № 41, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Вознесенка, ул.Калинина, 4б/1, литера А, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-167, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600186 от 16.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 21,5 кв.м. | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | КОВ-100С | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 60 |
|  | Стальной сварной d=600мм | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 20 |
| 3. | Счетчик газа BK-G16 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 30 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | удовлетворительное | 40 |
| 5. | Емкость запаса воды 3м3 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 40 |
| 6. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К-20/30 | Шт. | 2 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 7. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | SXM-32/45 | Шт. | 2 | 2004 | хорошее | 30 |
| 8. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=300, Н=8м | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 9. | Сигнализатор загазованности САОГ | Шт. | 2 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| Котельная № 42, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Зоркино, ул.Ленина, 27а, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-227, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600008 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 28,5 кв.м. | Шт. | 1 | 1999 | удовлетворительное | 50 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | ИШМА-100 | Шт. | 2 | 1999 | удовлетворительное | 50 |
|  | Стальной сварной | Шт. | 2 | 2007 | удовлетворительное | 30 |
| 3. | Счетчик газа РГ-100 | Шт. | 1 | 1999 | удовлетворительное | 60 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | удовлетворительное | 40 |
| 5. | Емкость запаса воды 1 м3 | Шт. | 1 | 1999 | удовлетворительное | 50 |
| 6. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | насос центробежный 5,5 кВт | Шт. | 2 | 1999 | удовлетворительное | 60 |
| 7. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=300, Н=9м | Шт. | 4 | 1999 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Сигнализатор загазованности САОГ | Шт. | 1 | 2002 | удовлетворительное | 40 |
| Котельная № 43, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Караман, ул.Центральная, 4б, литера Г,Г1, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-228, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600009 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 35,0 кв.м. | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | ИШМА-100 | Шт. | 2 | 2006 | удовлетворительное | 30 |
|  | Стальной сварной | Шт. | 3 | 2008 | удовлетворительное | 25 |
| 3. | Счетчик газа СГ 16М 100 | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | удовлетворительное | 30 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-20 | Шт. | 1 | 2006 | удовлетворительное | 30 |
| 6. | Емкость запаса воды 1 м3 | Шт. | 1 | 2009 | хорошее | 15 |
| 7. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К-45/30 | Шт. | 3 | 2003 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=300, Н=6м | Шт. | 4 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
|  | d=300, Н=8м | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
|  | d=300, Н=9м | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| 9. | Сигнализатор загазованности САОГ | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 30 |
| Котельная № 44, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Липовка, ул.Свердлова, 1а, литера Г, Г1, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/019/2010-250, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №602135 от 26.04.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 99,4 кв.м. | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | Стальной сварной d=600мм | Шт. | 2 | 2007 | удовлетворительное | 30 |
|  | Стальной сварной d=800мм | Шт. | 1 | 2008 | удовлетворительное | 20 |
| 3. | Счетчик газа BK-G25 с ТС-90 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 30 |
| 5. | Емкость запаса воды 5м3 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 6. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | центробежный | Шт. | 3 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 7. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К-8/18 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=500, Н=9м | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 60 |
|  | Сигнализатор загазованности САОГ |  |  | 2004 | удовлетворительное | 30 |
| 9. | ГРПШ-32 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 20 |
| Котельная № 45, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Михайловка, в 5 м. от нежилого здания, находящегося по адресу: с.Михайловка, ул.Советская, №22е по направлению на юго – восток, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/013/2010-141, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600741 от 16.03.2010 года |
| 1. | Нежилое строение, общей площадью 20,0 кв.м. | Шт. | 1 | 2002 | хорошее | 50 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | КОВ-100С | Шт. | 1 | 2002 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа BK-G16 | Шт. | 1 | 2002 | удовлетворительное | 40 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | удовлетворительное | 40 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-15 | Шт. | 1 | 2006 | удовлетворительное | 40 |
| 6. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | Wilo StarRS 30/7 | Шт. | 1 | 2006 | удовлетворительное | 40 |
| 7. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=150, Н=3м | Шт. | 1 | 2002 | удовлетворительное | 50 |
|  | d=150, Н=4м | Шт. | 1 | 2002 | удовлетворительное | 50 |
| 8. | Сигнализатор загазованности CАОГ | Шт. | 1 | 2002 | удовлетворительное | 40 |
| Котельная № 46, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Осиновка, ул. Школьная, 2а, литера А, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-363, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600253 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 43,4 кв.м. | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 40 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | Ква-0,29Гн | Шт. | 3 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| 3. | Счетчик газа РГ-100 | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803В | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-20 | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
| 6. | Емкость запаса воды 0,8 м3 | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
| 7. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К-65-50-160 | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | Wilo | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| 9. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=500, Н=20м | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| 10. | Сигнализатор загазованности САОГ | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 30 |
| 11. | Автоматика безопасности котла | Шт. | 3 | 2003 | хорошее | 20 |
| Котельная № 47, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, п.Осиновский, ул.Мелиоративная, литера а А, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-166, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600272 от 19.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание (котельная), общей площадью 208,8 кв.м. | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 30 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | КОВ-100С | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
|  | Стальной сварной | Шт. | 2 | 2008 | хорошее | 30 |
| 3. | Счетчик газа BK-G25 | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803В | Шт. | 1 | 2003 | хорошее | 40 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-20 | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
| 6. | Емкость запаса воды 0,8 м3 | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
| 7. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | насос центробежный 7,5 кВт | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 60 |
|  | К-20/30 4,0 кВт | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=300мм, Н=12м | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
|  | d=300мм, Н=15м | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
| 9. | Сигнализатор загазованности САОГ | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 30 |
| Котельная № 48, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское, ул. Ленина, 74а, литера Г, Г1, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-231, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600011 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной с пристроенным гаражом, общей площадью 71,2 кв.м. | Шт. | 1 | 1995 | удовлетворительное | 60 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | КЧМ-5-К | Шт. | 2/3 | 1995/2006 | удов/хорошее | 60/30 |
| 3. | Счетчик газа РГ-40 | Шт. | 1 | 1995 | удовлетворительное | 50 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | удовлетворительное | 40 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-15 | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 60 |
| 6. | Емкость запаса воды 1 м3 | Шт. | 1 | 2010 | хорошее | 0 |
| 7. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К-20/30 | Шт. | 2 | 1995 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К-8/18 | Шт. | 1 | 1995 | удовлетворительное | 60 |
| 9. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=150мм, Н=7м | Шт. | 5 | 1995 | удовлетворительное | 60 |
| 10. | Сигнализатор загазованности САОГ | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 35 |
| Котельная № 49, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Полековское, ул.Мира, 100, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-232, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600012 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 25,1 кв.м. | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | САРЗЭМ-100 | Шт. | 2 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 3. | Счетчик газа BK-G25 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 30 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 30 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-15 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 6. | Емкость запаса воды 2 м3 | Шт. | 1 | 2008 | удовлетворительное | 30 |
| 7. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К-8/18; 1,5кВт | Шт. | 2 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| 8. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К-8/18; 1,5кВт | Шт. | 2 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| 9. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=300, Н=11м | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| Котельная № 50, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Раскатово, ул. Октябрьская, 86а, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-359, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600257 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 31,7 кв.м. | Шт. | 1 | 2002 | удовлетворительное | 60 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | ИШМА-100 | Шт. | 2 | 2006 | удовлетворительное | 50 |
| 3. | Счетчик газа BK-G25 | Шт. | 1 | 2002 | удовлетворительное | 40 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | удовлетворительное | 30 |
| 5. | Счетчик водяной СГВ-20 | Шт. | 1 | 2006 | удовлетворительное | 40 |
| 6. | Емкость запаса воды 1 м3 | Шт. | 1 | 2009 | хорошее | 20 |
| 7. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К-65-50-125 | Шт. | 2 | 2002 | удовлетворительное | 50 |
| 8. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=150мм, Н=9м | Шт. | 2 | 2002 | удовлетворительное | 40 |
|  | Сигнализатор САОГ |  |  | 2002 | удовлетворительное | 40 |
| Котельная № 51, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, п. им. Тельмана, ул.Школьная, 11а, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-358, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600256 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 34,2 кв.м. | Шт. | 1 | 1995 | удовлетворительное | 50 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | ИШМА-100 | Шт. | 2 | 2006 | удовлетворительное | 30 |
|  | Стальной сварной | Шт. | 1 | 2008 | удовлетворительное | 20 |
| 3. | Счетчик газа РГ-40 | Шт. | 1 | 1995 | удовлетворительное | 60 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2005 | удовлетворительное | 30 |
| 5. | Емкость запаса воды 3м3 | Шт. | 1 | 1995 | удовлетворительное | 50 |
| 6. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К-20/30 | Шт. | 3 | 1995 | удовлетворительное | 60 |
| 7. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=300, Н=10м | Шт. | 3 | 1995 | удовлетворительное | 60 |
| 8. | Сигнализатор загазованности САОГ | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| Котельная № 52, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Фурманово, ул.Целинная, 9б, литера Г,Г1, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-361, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600251 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной с пристроенным гаражом, общей площадью 95,7 кв.м. | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | ИШМА-100 | Шт. | 4 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| 3. | Счетчик газа BK-G40T | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 30 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 30 |
| 5. | Счетчик водяной СКВГ 90-20/40 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| 6. | Емкость запаса воды 1,5 м3 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 30 |
| 7. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К 20/30, 4,0кВт | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
|  | К 45/30, 7,5кВт | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| 8. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К-8/18; 1,5 кВт | Шт. | 2 | 2004 | удовлетворительное | 30 |
| 9. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=300, Н=7м | Шт. | 4 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 10. | Сигнализатор загазованности САОГ | Шт. | 2 | 2004 | удовлетворительное | 30 |
| 11. | ГРПШ-32 | Шт. | 1 | 2004 | хорошее | 25 |
| Котельная № 53, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Яблоня, ул.Центральная, 15а, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-360, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600258 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 30,8 кв.м. | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 60 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | ИШМА-100 | Шт. | 2 | 2006 | хорошее | 10 |
|  | КОВ-100С | Шт. | 2 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 3. | Счетчик газа РГ-40 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| 5. | Емкость запаса воды 1м3 | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| 6. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К-20/30 | Шт. | 2 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 7. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=300, Н=7м | Шт. | 4 | 2004 | удовлетворительное | 50 |
| 8. | Сигнализатор загазованности САОГ | Шт. | 1 | 2004 | удовлетворительное | 40 |
| Котельная № 54, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, с. Павловка, ул. Революции, 11б, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-362, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №600252 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 13,0 кв.м. | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | ИШМА-100 | Шт. | 2 | 2008 | хорошее | 10 |
| 3. | Счетчик газа RVG-G16 с корректором СПГ 741 | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 5. | Счетчик водяной СКВГ 90-5/20 | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 6. | Емкость запаса воды 0,4 м3 | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 7. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | СР-40/1900Т 1,1кВт | Шт. | 2 | 2008 | хорошее | 10 |
| 8. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | KPS 30/16M 0,47кВт | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 9. | Труба дымовая стальная |  |  |  |  |  |
|  | d=300мм, Н=6м | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 10. | Сигнализатор загазованности САОГ | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 11. | Автоматика безопасности котла | Шт. | 1 | 2008 | хорошее | 10 |
| 12. | ГРУ: |  |  | 2008 | хорошее | 10 |
|  | КТЗ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | САКЗ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ФГ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | РД-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Котельная № 55, расположена по адресу: Саратовская область, Марксовский район, п. Колос, ул.Молодежная, 148а, литера Г, кадастровый (или условный) номер: 64-64-41/007/2010-194, свидетельство о государственной регистрации права серия 64 - АВ №599988 от 17.02.2010 года |
| 1. | Нежилое здание котельной, общей площадью 561,4 кв.м. | Шт. | 1 | 1989 | удовлетворительное | 60 |
| 2. | Котлы |  |  |  |  |  |
|  | MINA | Шт. | 2 | 2003 | удовлетворительное | 50 |
|  | Сварной стальной | Шт. | 2 | 1993 | удовлетворительное | 60 |
| 3. | Счетчик газа РГ-400 | Шт. | 1 | 1989 | удовлетворительное | 40 |
| 4. | Счетчик электроэнергии ЦЭ 6803 В | Шт. | 1 | 2009 | удовлетворительное | 15 |
| 6. | Емкость запаса воды 4 м3 | Шт. | 3 | 1989 | удовлетворительное | 50 |
| 7. | Насосы сетевые |  |  |  |  |  |
|  | К-160/30 | Шт. | 2/1 | 1989/2001 | удовлетворительное | 60/40 |
| 8. | Насос подпиточный |  |  |  |  |  |
|  | К-45/30 | Шт. | 2 | 2001 | удовлетворительное | 40 |
| 9. | Труба дымовая железобетонная |  |  |  |  |  |
|  | d=1200мм, Н=25м | Шт. | 1 | 1989 | удовлетворительное | 50 |
| 10. | Сигнализатор загазованности СОУ-1 | Шт. | 1 | 2001 | удовлетворительное | 30 |
| 11. | Автоматика безопасности котла БУРС | Шт. | 1 | 2003 | удовлетворительное | 40 |
| 12. | ГРУ: |  |  | 1989 | удовлетворительное | 40 |
|  | ФГ-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПКН-50 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | ПСК-50 В-345мм | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | Регулятор давления РДБК-50 | Шт. | 1 |  |  |  |

Заместитель главы администрации муниципального

района, начальник управления  имущественных,

земельных отношений и инвестиционной политики	                  О.В.Цыбульский

Приложение № 3

к постановлению      администрации

муниципального района

от 21.06.2010г. № 1630

Состав комиссии

по проведению открытого конкурса на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества Марксовского муниципального района

Цыбульский О.В.- Заместитель главы администрации  муниципального

района, начальник имущественных,  земельных отношений

и инвестиционной политики администрации Марксовского

муниципального района,

председатель комиссии;

Лейман О.Ф.	- начальник управления экономического развития и торговли

администрации Марксовского муниципального района,

заместитель председателя комиссии;

Скочилова Л.М.-  начальник отдела  по управлению имуществом, управления

имущественных и земельных отношениям администрации

Марксовского муниципального района;

секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Будылин А.Г.	- начальник отдела защиты информации администрации

Марксовского муниципального района;

Кузьмина И.А.   -    консультант  отдела правового обеспечения

администрации Марксовского муниципального района;

Романов Д.Н.	- заместитель главы администрации муниципального района

по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи;

Чигирь Д.А.	- генеральный директор МУП «Марксовские тепловые сети»

Зам.главы администрации муниципального

района, начальник управления  имущественных,

земельных отношений и инвестиционной политики	                О.В.Цыбульский

Проект внесен отделом по управлению имуществом и

инвестиционной политике

администрации Марксовского муниципального района

Первый заместитель главы

администрации муниципального

района                                                                                         Н. С. Трайзе

Заместитель главы администрации,

начальник управления по имущественным

и земельным отношениям 				                     О.В.Цыбульский

Начальник отдела правового

обеспечения 								  А.Г.Чуланов

Исполнитель 								  Л.М. Скочилова