Приложение

**Требования  
к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам**

Наличие аптечки обязательно во всех без исключения организациях*,* независимо от формы собственности, вида деятельности, а также независимо от наличия или отсутствия вредных факторов на предприятии.

Обеспечение безопасности сотрудников - прямая обязанность работодателя.

Все организации при формировании аптечки должны руководствоваться [приложением](garantF1://12084830.1000) к приказу Минздравсоцразвития России от 05.03.2011г. № 169н., в данном приложении содержатся данные о форме выпуска входящих в аптечку медицинских средств, их количестве и приводится соответствующий ГОСТ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование изделий медицинского назначения | Нормативный документ | Форма  выпуска  (размеры) | Количество (штуки, упаковки) | |
| **1** | **Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран** | | | | |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий | ГОСТ Р ИСО  10993-99[\*(1)](#sub_1111) |  | 1 шт. | |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | [ГОСТ 1172-93](garantF1://5823312.0)[\*(2)](#sub_2222) | 5 м х 5 см | 1 шт. | |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | [ГОСТ 1172-93](garantF1://5823312.0) | 5 м х 10 см | 1 шт. | |
| 1.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | [ГОСТ 1172-93](garantF1://5823312.0) | 7 м х 14 см | 1 шт. | |
| 1.5 | Бинт марлевый медицинский стерильный | [ГОСТ 1172-93](garantF1://5823312.0) | 5 м х 7 см | 1 шт. |
| 1.6 | Бинт марлевый медицинский стерильный | [ГОСТ 1172-93](garantF1://5823312.0) | 5 м х 10 см | 2 шт. | |
| 1.7 | Бинт марлевый медицинский стерильный | [ГОСТ 1172-93](garantF1://5823312.0) | 7 м х 14 см | 2 шт. | |
| 1.8 | Пакет перевязочный медицинский  индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой | ГОСТ 1179-93[\*(3)](#sub_3333) |  | 1 шт. | |
| 1.9 | Салфетки марлевые медицинские стерильные | ГОСТ 16427-93[\*(4)](#sub_4444) | Не менее  16x14см N 10 | 1 уп. | |
| 1.10 | Лейкопластырь бактерицидный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 4 см х 10 см | 2 шт. | |
| 1.11 | Лейкопластырь бактерицидный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 1,9 см х 7,2 см | 10 шт. | |
| 1.12 | Лейкопластырь рулонный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 1 см х 250 см | 1 шт. | |
| **2** | **Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации** | | | | |
| 2.1 | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска" | ГОСТ Р ИСО 10993-99 |  | 1 шт. | |
| **3** | **Прочие изделия медицинского назначения** | | | | |
| 3.1 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86)[\*(5)](#sub_5555) |  | 1 шт. | |
| 3.2 | Салфетки антисептические из | ГОСТ Р ИСО | Не менее | 5 шт. | |
|  | бумажного | 10993-99 | 12,5x11,0 см |  | |
|  | текстилеподобного материала |  |  |  | |
|  | стерильные спиртовые |  |  |  | |
| 3.3 | Перчатки медицинские | ГОСТ Р ИСО | Размер | 2 пары | |
|  | нестерильные, смотровые | 10993-99  [ГОСТ Р 52238-2004](garantF1://5822528.0)[\*(6)](#sub_6666)  [ГОСТ Р 52239-2004](garantF1://5822529.0)[\*(7)](#sub_7777)  ГОСТ 3-88[\*(8)](#sub_8888) | не менее М |  | |
| 3.4 | Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками | ГОСТ Р ИСО 10993-99 |  | 2 шт. | |
| 3.5 | Покрывало спасательное изотермическое | ГОСТ Р ИСО 10993-99,  ГОСТ Р 50444-92 | Не менее 160 x210 см | 1 шт. | |
| **4** | **Прочие средства** | | | | |
| 4.1 | Английские булавки стальные со спиралью | [ГОСТ 9389-75](garantF1://3824856.0)[\*(9)](#sub_9999) | не менее 38 мм | 3 шт. | |
| 4.2 | Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам |  |  | 1 шт. | |
| 4.3 | Футляр или сумка санитарная |  |  | 1 шт. | |
| 4.4 | Блокнот отрывной для записей | ГОСТ 18510-87[\*(10)](#sub_1010) | формат не менее А7 | 1 шт. | |
| 4.5 | Авторучка | [ГОСТ 28937-91](garantF1://5820402.0)[\*(11)](#sub_1101) |  | 1 шт. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*(1) ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. N 862-ст. Издательство стандартов, 1999.

\*(2) [ГОСТ 1172-93](garantF1://5823312.0) "Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

\*(3) ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

\*(4) ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

\*(5) ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) "Инструменты хирургические. Ножницы". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

\*(6) [ГОСТ Р 52238-2004](garantF1://5822528.0) (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые". Утвержден и введен в действие [постановлением](garantF1://6049222.0) Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 103-ст. Издательство стандартов, 2004.

\*(7) [ГОСТ Р 52239-2004](garantF1://5822529.0) (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые". Утвержден и введен в действие [постановлением](garantF1://6049233.0) Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 104-ст. Издательство стандартов, 2004.

\*(8) ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 г. N 2688. Издательство стандартов, 1988.

\*(9) [ГОСТ 9389-75](garantF1://3824856.0) "Проволока стальная углеродистая пружинная". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. N 1830. Издательство стандартов, 1975.

\*(10) ГОСТ 18510-87 "Бумага писчая. Технические условия". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 г. N 3628. Издательство стандартов, 1985.

\*(11) [ГОСТ 28937-91](garantF1://5820402.0) "Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 г. N 295. Издательство стандартов, 1991.

**Примечания:**

1. Изделия медицинского назначения, входящие в [состав](#sub_1000) аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам ([п. 4.2](#sub_1042) Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках ([п. 3.3](#sub_1033) Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую ([п. 3.4](#sub_1034) Состава аптечки);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий ([п. 1.1](#sub_1011) Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке ([пп. 4.4 - 4.5](#sub_1044) Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку ([пп. 1.2-1.12](#sub_1012) Состава аптечки);

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска" ([п. 2.1](#sub_1021) Состава аптечки);

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки ([п. 1.9](#sub_1019) Состава аптечки) и бинты ([п. 1.2-1.7](#sub_1012) Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный ([п. 1.8](#sub_1018) Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить её лейкопластырем ([п. 1.12](#sub_10112) Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный ([п. 1.10 - 1.11](#sub_10110) Состава аптечки);

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые ([п. 3.2](#sub_1032) Состава аптечки);

е) покрывало спасательное изотермическое ([п. 3.5](#sub_1035) Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.

Собрать аптечку можно как самостоятельно, так и приобрести уже укомплектованную, дополнив теми средствами, которые наиболее часто требуются сотрудникам.

**Отсутствие аптечки первой медицинской помощи** может повлечь за собой привлечение к административной ответственности.