Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области доводит до Вашего сведения, что в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Государственным комитетом по стан­дартизации Республики Беларусь выявлен факт несоответствия требованиям Технического регла­мента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» сле­дующей продукции:

* кабель гибкий КГ 3x4+1x2,5-0,66 (производитель ООО «ГК «Севкабель», 199106, г. Санкт-Петербург, линия Кожевенная, д.40);
* кабель бронированный ВБбШвнг 3x1,5-0,66 (производитель ЗАО «Людиновокабель», 249402, Калужская обл., г. Людиново, пр-кт. Машиностроителей, д. 1,);
* кабель силовой ВВГнг (А) - П 3x1,5 (производитель ЗАО «Марпосадкабель», 429570, Чувашская республика - Чувашия, Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 93);
* кабель силовой ВВГнг (А) - П 3x1,5 П сопровождался сертификатом соответствия Таможенного союза ТС RU C-RU.MK)62.В.01482 (срок действия с 26.02.2015 по 25.02.2020);
* провод ПВС 2x1,5 (изготовитель ООО «АЛЬГИЗ» Российская Федерация, 191040, г. Санкт - Пе­тербург, ул. Пушкинская, д. 15, лит. А);
* кабель силовой на напряжение 0,66 АВВГ-П 3x2,5 (изготовитель ЗАО «СКЗ» Российская Феде­рация, 214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, 104-Б);
* светильники бытовые настольные ЭРА N-101, Мах 40 Вт, Е27, 50 Гц, изготовитель «АТЛ Бизнес» (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД», Китай (поставщик ООО «БелЭлектроВит»», 220138, г. Минск, ул. Карвата, д. 72, пом.1.