Приложение № 1

к информационному сообщению по продаже муниципального имущества

Перечень муниципального имущества - объектов газового хозяйства, расположенных на территории Марксовского муниципального района и муниципальных образований Марксовского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта по свидетельству о регистрации право (Объект права:) | Год ввода в эксплуатацию  | общая протяженность (м) | диамметр (с указанием протяженности) | Материал  | № свидетельства о регистрации, дата |  Стоимость выкупа, без учета НДС  |
| 1 | Газопровод низкого давления от ГРП до потребителя, Протяженность 4106 м., инв.№63:226:002:000127990: I:20000, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Фурмановка, от ГРП по ул.Центральная, Песчаная, Заречная, Вишневая, Береговая до потребителя | 1985,1985,1985,1985 | 4106 | d108- 1142, d150-30, d50-2300, d80-634 | труба стальная  |  64-АГ № 654956 от 04 октября 2012 года | 250 000,00 |
| итого общая сумма: |   | 4106 |   |   |   | 250 000,00 |
| 1 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод НД от газового стояка к ж/д №57 по пр.Ленина d-57 мм L-100 м., протяженностью 100 (сто) п.м.), назначение: другие сооружения, инв.№63:226:002:000114110, лит.V, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №57 по пр.Ленина | 1985 | 100 | d57- 100 | труба стальная  |  64-АВ № 812788 от 28 июня 2010 года | 10 400 |
| 2 | Сооружение подземного газопровода низкого давления (диаметр 159 миллиметров) от ГРП №7 до жилых домов №№35,37,39,39А, 41 А по улице 10 линия, протяженность 510 погонных метров, назначение: сооружение, инв.№63:226:002:000114120, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, газопровод от ГРП №7 до жилых домов №№35,37,39,39А, 41А по улице 10 линия | 1977 | 510 | d159-510 | труба стальная  |  64-АВ № 603450 от 23 июня 2010 года | 26 450 |
| 3 | Сооружение подземного газопровода низкого давления из стальных труб (диаметр 108 миллиметров) от места врезки (магистраль по пр.Ленина) до жилого дома №52 по пр.Ленина, протяженность 140 погонных метров, назначение: нежилое, инв.№63:226:002:000114100, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, подземный газопровод низкого давления от места врезки (магистраль по проспекту Ленина) до жилого дома №52 по проспекту Ленина | 1972 | 140 | d108 - 140 | труба стальная  |  64-АВ № 603449 от 23 июня 2010 года | 2 700 |
| 4 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод низкого давления d-89 мм L-140 м от газового стояка к ж/д №45 по пр.Строителей), протяженность 140 (сто сорок) п.м., назначение: другие сооружения, инв.№63:226:002:000114110, лит.ХХХV, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №45 по пр.Строителей | 1991 | 140 | d89-140 | труба стальная  |  64-АВ № 603493 от 25 июня 2010 года  | 20 000 |
| 5 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-89 мм L-540 м от газового стояка к ж/д №43 по пр.Строителей, протяженность 540 (пятьсот сорок) п.м.), назначение: другие сооружения, инв.№63:226:002:000114110, лит.ХХХVIII, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №43 по пр.Строителей | 1984 | 540 | d89-540 | труба стальная  |  64-АВ № 603491 от 25 июня 2010 года  | 52 500 |
| 6 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (газопровод нд от места врезки на улице Бебеля в районе ж.д. №3,5 по улице Заводская до газового стояка в районе ж.д. №12 по улице Заводская из стальных труб (d=89мм), протяженность 181 п.м., назначение: нежилое, инв.№63:226:002:000114090, лит.II, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, газопровод низкого давления от ГРП №8  | 1975 | 181 | d89-181 | труба стальная  |  64-АВ № 814323 от 25 августа 2010 года | 7 000 |
| 7 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-100 мм L-180 м от газового стояка к ж/д №37 по пр.Строителей, протяженностью 180 (сто восемьдесят) (п.м.), назначение: другие сооружения, инв.№63:226:002:000114110, лит.ХХХIII, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №37 по пр.Строителей | 1987 | 180 | d100-180 | труба стальная  |  64-АВ № 603484 от 25 июня 2010 года | 21 000 |
| 8 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-100 мм L-110 м от газового стояка к ж/д №20 по пр.Строителей), протяженностью 110 (сто десять) п.м., назначение: другие сооружения, инв.№63:226:002:000114110, лит.ХХХII, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №20 по пр.Строителей | 1996 | 110 | d100-110 | труба стальная  |  64-АВ № 603483 от 25 июня 2010 года  | 19 250 |
| 9 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надзем. газопр. нд от газ.стояка к магазину «Аппетит» по пр.Ленина d-25 мм L-30м-протяж.30п.м.надзем.газопр.нд от газ.стояка к ж/д №55 по пр.Ленина d-89 мм L-100м)-протяж.100 п.м.), назначение: другие сооружения, протяженностью 100 м., инв.№63:226:002:000114110, лит.IV, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №55 по пр.Ленина и к магазину “Аппетит» | 1989,2004 | 130 | d89-100, d25-30 | труба стальная  |  64-АВ № 812799 от 28 июня 2010 года | 17 000 |
| 10 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-100 мм L-80 м от газового стояка к ж/д №47 по пр.Строителей), назначение: другие сооружения, протяженностью 80 п.м., инв.№63:226:002:000114110, лит.ХХХVI, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №47 по пр.Строителей | 1993 | 80 | d100-80 | труба стальная  |  64-АВ № 603494 от 25 июня 2010 года  | 12 450 |
| 11 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-89 мм L-70 м от газового стояка к ж/д №78 по пр. Ленина, протяженностью 70 (семьдесят) п.м., назначение: другие сооружения, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХХIV, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №78 по пр. Ленина | 1970 | 70 | d89-70 | труба стальная  |  64-АВ № 813584 от 13 августа 2010 года  | 500 |
| 12 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-57 мм L-80 м от газового стояка к ж/д №105 по пр. Ленина), назначение: другие сооружения, протяженность 80 м, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХХII, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №105 по пр. Ленина | 1979 | 80 | d57-80 | труба стальная  |  64-АВ № 813585 от 13 августа 2010 года | 5 200 |
| 13 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-57 мм L-130 м от газового стояка к ж/д №107, к ж/д №107 «Б» по пр. Ленина), протяженностью 130 пог м, назначение: другие сооружения, протяженность 130 пог м, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХХIII, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №107, к ж/д №107 «Б» по пр. Ленина | 1989 | 130 | d57-130 | труба стальная  |  64-АВ № 812269 от 09 августа 2010 года | 16 900 |
| 14 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-76 мм L-190 м), назначение: нежилое, протяженность 190 п.м, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХХI, адрес объекта: Саратовская область, г. Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №103 по пр.Ленина, к ж/д №33 по пр. Строителей | 1973 | 190 | d76-190 | труба стальная  |  64-АВ № 812270 от 09 августа 2010 года | 4 900 |
| 15 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-89 мм L-24 м от газового стояка к ж/д №51 по пр. Ленина), назначение: другие сооружения, протяженность 24 м, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХХХI, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к д.№51 по пр. Ленина | 1970 | 24 | d89-24 | труба стальная  |  64-АВ № 813586 от 13 августа 2010 года | 200 |
| 16 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-100 мм L-300м от газового стояка к ж/д №86, к ж/д №88 по пр. Ленина, протяженностью 300 (триста) п.м.), назначение: другие сооружения, протяженность 300 пог м, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХХХVII, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д.№86, к ж/д№88 по пр. Ленина | 1980 | 300 | d100-300 | труба стальная  |  64-АВ № 812268 от 09 августа 2010 года | 21 400 |
| 17 | Сооружение надземного газопровода низкого давления от газового стояка к зданию котельной техникума по проспекту Ленина (d-100 мм L-270м), назначение: нежилое, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХVI, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к зданию котельной техникума по пр.Ленина | 1970 | 270 | d100-270 | труба стальная  |  64-АВ № 814317 от 25 августа 2010 года | 1 750 |
| 18 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд от газового стояка к ж/д №46 по пр.Ленина d-57мм L-58м), протяженностью 58 (пятьдесят восемь) п.м.), назначение: другие сооружения, инв.№63:226:002:000114110, лит. VIII, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №46 по пр.Ленина | 1968 | 58 | d57-58 | труба стальная  |  64-АВ № 814311 от 25 августа 2010 года | 400 |
| 19 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-25мм L-90м от ГРПШ-10 к ж/д №104 по пр.Ленина), протяженностью 90 (девяносто) п.м.), назначение: другие сооружения, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХХХ, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от ГРПШ-10 к д №104 по пр.Ленина | 1982 | 90 | d25-90 | труба стальная  |  64-АВ № 812266 от 09 августа 2010 года | 7 600 |
| 20 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд от газового стояка к зданию общежития №1 техникума по пр.Ленина d-76мм L-80м), протяженностью 80 (восемьдесят) п.м., назначение: нежилое, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХVII, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к зданию общежития №1 техникума по пр.Ленина | 1970 | 80 | d76-80 | труба стальная  |  64-АВ № 814316 от 25 августа 2010 года  | 500 |
| 21 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-76мм L-115м от газового стояка к ж/д №96 по пр.Ленина , протяженностью 115 (сто пятнадцать) п.м.), назначение: другие сооружения, протяженностью 115 пог м, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХХVIII, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №96 по пр.Ленина | 1975 | 115 | d76-115 | труба стальная  |  64-АВ № 814313 от 25 августа 2010 года | 4 500 |
| 22 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-76мм L-190м от газового стояка к ж/д №76А по пр.Ленина), назначение: нежилое, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХIХ, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №76 «А» по пр.Ленина | 1970 | 190 | d76-190 | труба стальная  |  64-АВ № 814315 от 25 августа 2010 года | 1 200 |
| 23 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-32мм L-40м от ГРПШ-20 к зданию ГАИ, к ГРПШ-10 по пр.Ленина, протяженностью 40 (сорок) п.м., назначение: нежилое, протяженность 40 пог м, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХХIХ, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от ГРПШ-20 к зданию ГАИ, к ГРПШ-10 по пр.Ленина | 1975 | 40 | d32-40 | труба стальная  |  64-АВ № 814312 от 25 августа 2010 года | 1 600 |
| 24 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд d-89мм L-180м от газового стояка к ж/д №82, к ж/д №84 по пр.Ленина) протяженностью 180 (сто восемьдесят) п.м., назначение: нежилое, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХХVI, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №82, к ж/д №84 по пр.Ленина | 1975 | 180 | d89-180 | труба стальная  |  64-АВ № 814314 от 25 августа 2010 года  | 7 000 |
| 25 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд от газового стояка к ж/д №91 по пр.Ленина d-100мм L-290м) протяженностью 290 (двести девяносто) п.м., назначение: нежилое, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХIV, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №91 по пр.Ленина | 1983 | 290 | d100-290 | труба стальная  |  64-АВ № 814318 от 25 августа 2010 года | 26 300 |
| 26 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд от газового стояка к магазину «Океан» по пр.Ленина №89 d-57мм L-45м), назначение: нежилое, протяженностью 45 пог м, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХIII, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к магазину «Океан» по пр.Ленина №89 | 1990 | 45 | d57-45 | труба стальная  |  64-АВ № 814319 от 25 августа 2010 года | 6 100 |
| 27 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд от газового стояка к ж/д №52 «А» по пр.Ленина d-76мм L-96м, протяженностью 96 (девяносто шесть) пог.м., назначение: нежилое, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХI, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №52 «А» по пр.Ленина | 1971 | 96 | d76-96 | труба стальная  |  64-АВ № 814320 от 25 августа 2010 года  | 1 200 |
| 28 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд от газового стояка к ж/д №48 по пр.Ленина d-57мм L-40м), назначение: нежилое, протяженность 40 пог.м., инв.№63:226:002:000114110, лит. IХ, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №48 по пр.Ленина | 1968 | 40 | d57-40 | труба стальная  |  64-АВ № 814321 от 25 августа 2010 года  | 300 |
| 29 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод нд от газового стояка к ж/д №53 по пр.Ленина d-57мм L-74м), назначение: нежилое, протяженность 74 пог.м, инв.№63:226:002:000114110, лит. III, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №53 по пр.Ленина | 1983 | 74 | d57-74 | труба стальная  |  64-АВ № 814322 от 25 августа 2010 года  | 6 700 |
| 30 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод d-89мм L-122м от газового стояка к ж/д №49 по пр.Строителей), протяженность 122 (п.м.), назначение: другие сооружения, инв.№63:226:002:000114110, лит. ХХХVII, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №49 по пр.Строителей | 1996 | 122 | d89-122 | труба стальная  | 64-АВ № 603492 от 25 июня 2010 года  | 21 400 |
| 31 | Сооружение надземного газопровода низкого давления от газового стояка к ж.д. №№26,36 по проспекту Строителей, назначение: другие сооружения, протяженность 343 м., инв.№63:226:002:000114110, лит. ХХХIХ, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж/д №26, к ж/д №36 по проспекту Строителей | 1986,2004,2004,2004 | 343 | d100-240, d40-45, d57-32, d76-26 | труба стальная  |  64-АВ № 812800 от 28 июня 2010 год | 37 800 |
| 32 | Сооружение- газопровод подземный среднего давления от места врезки в существующий газопровод на пр. Ленина до котельной № 17, назначение: трасса газопровода, протяженность 379,7 м., инв.№ 63:422:003:000016190, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1972 | 379,7 | d159-379,7 | труба стальная  |  64-АВ № 924684 от 17 декабря 2010 года | 7 400 |
| 33 | Сооружение - газопровод подземный среднего давления от места врезки в существующий газопровод до котельной № 12, назначение: трасса газопровода, протяженность 216,5 м, инв.№ 63:422:003:000016010, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1980 | 216,5 | d168-216,5 | труба стальная  |  64-АВ № 924652 от 15 декабря 2010 года | 15 400 |
| 34 | Сооружение - газопровод подземный высокого давления от места врезки в существующий газопровод до котельной ЦРБ, назначение: трасса газопровода, протяженность 246,5 м., инв.№ 63:422:003:000016170, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1975 | 246,5 | d89-79,2; d57-167,3 | труба стальная  |  64-АВ № 924685 от 17 декабря 2010 года | 9 600 |
| 35 | Сооружение – газопровод подземного среднего давления по ул. 1-я линия и ул. Рабочая от места врезки в существующий газопровод на ул. Красная до котельной з-да «ВДА», назначение: трасса газопровода, протяженность 391,4 м, инв.№ 63:422:003:000016000, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, г. Маркс | 1972 | 391,4 | d89-124,6; d102-266,8 | труба стальная  |  64-АВ № 924651 от 15 декабря 2010 года | 7 600 |
| 36 | Сооружение - газопровод низкого давления по ул. 4-я линия (надземный d=40мм L=450м) , назначение: трасса газопровода, протяженность 450 п.м., инв.№ 63:422:003:000017960, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1989 | 450 | d40-450 | труба стальная  |  64-АВ № 924653 от 16 декабря 2010 года | 58 300 |
| 37 | Сооружение - Газопровод надземный низкого давления по ул. 5-я Линия, назначение: трасса газопровода, протяженность 380 м., инв.№ 63:422:003:000017890, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1982 | 380 | d25-380 | труба стальная  |  64-АВ № 924654 от 16 декабря 2010 года  | 32 000 |
| 38 | Сооружение - газопровод низкого давления по ул. Аэродромная (надземный d=76мм L=500м) , назначение: трасса газопровода, протяженность 500 п.м., инв.№ 63:422:003:000018030, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1987 | 500 | d76-500 | труба стальная  |  64-АВ № 924656 от 16 декабря 2010 года | 58 300 |
| 39 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления по ул. Березовая, назначение: трасса газопровода, протяженность 250 м., инв.№ 63:422:003:000017920, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1983 | 250 | d57-250 | труба стальная  |  64-АВ № 924669 от 16 декабря 2010 года | 22 700 |
| 40 | Сооружение - газопровод низкого давления по ул.Заводская (надземный d=57мм L=600м) , назначение: трасса газопровода, протяженность 600 п.м., мнв.№ 63:422:003:000017970, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1979 | 600 | d57-600 | труба стальная  |  64-АВ № 924670 от 16 декабря 2010 года  | 38 900 |
| 41 | Сооружение - газопровод низкого давления по ул. К. Маркса (надземный d = 76 мм L = 2750 м) , назначение: трасса газопровода, протяженность 2750 п.м., инв.№ 63:422:003:000018040, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1974 | 2750 | d76-2750 | труба стальная  |  64-АВ № 924657 от 16 декабря 2010 года | 89 000 |
| 42 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления по ул. Кирова, назначение: трасса газопровода, протяженность 2300 п.м., инв.№ 63:422:003:000017460, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1974 | 2300 | d57-2300 | труба стальная  |  64-АВ № 924668 от 16 декабря 2010 года  | 74 600 |
| 43 | Сооружение - газопровод низкого давления по улице Коммунистическая (надземный d = 57мм L = 3527 м) , назначение: трасса газопровода, Протяженность 3527 м, инв.№ 63:422:003:000017650, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1974 | 3527 | d57-3527 | труба стальная  |  64-АВ № 924655 от 16 декабря 2010 года | 114 300 |
| 44 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления по ул. Комсомольская, назначение: трасса газопровода, протяженность 570 п.м., инв.№ 63:422:003:000017720, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1987 | 570 | d57-570 | труба стальная  |  64-АВ № 924661 от 16 декабря 2010 года  | 66 500 |
| 45 | Сооружение – подземный газопровод низкого давления по ул. Красная от места врезки в существующий газопровод на пр. Ленина до заглушки на 12-й Линии, назначение: трасса газопровода, протяженность 1244,1 м, инв.№ 63:422:003:000016030, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1973,1973,1973 | 1244,1 | d219-355,8; d159-415,5; d125-472,8 | труба стальная  |  64-АВ № 924650 от 15 декабря 2010 года | 32 300 |
| 46 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления по ул. Новоселов, назначение: трасса газопровода, протяженность 680 п.м., инв.№ 63:422:003:000017480, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1987 | 680 | d57-680 | труба стальная  |  64-АВ № 924663 от 16 декабря 2010 года | 79 350 |
| 47 | Надземный газопровод низкого давления по ул. Садовая, назначение: трасса газопровода, протяженность 400 п.м., инв.№ 63:422:003:000017710, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1987 | 400 | d57-400 | труба стальная  |  64-АВ № 924649 от 15 декабря 2010 года  | 46 700 |
| 48 | Сооружение - Надземный газопровод низкого давления по ул. Северная,назначение: трасса газопровода, протяженность 750 п.м., инв.№ 63:422:003:000017450, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1983 | 750 | d76-750 | труба стальная  |  64-АВ № 924666 от 16 декабря 2010 года  | 68 100 |
| 49 | Надземный газопровод низкого давления, назначение: трасса газопровода, протяженность 250 м, инв.№ 63:422:003:000017980, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, г. Маркс, газопровод надземный низкого давления по ул.Солнечная | 1989 | 250 | d57-250 | труба стальная  |  64-АВ № 924643 от 15 декабря 2010 года | 32 400 |
| 50 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления по ул. Энгельса, назначение: трасса газопровода, протяженность 1000 п.м., инв.№ 63:422:003:000017470, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1974 | 1000 | d57-1000 | труба стальная  |  64-АВ № 924683 от 17 декабря 2010 года  | 32 400 |
| 51 | Сооружение - Газопровод надземный низкого давления по ул. 8-я линия, назанчение: трасса газхопровода, протяженность 380 м., инв.№ 63:422:003:000017930, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1985 | 380 | d57-380 | труба стальная  | 64-АВ № 924671 от 16 декабря 2010 года  | 39 400 |
| 52 | Сооружение - газопровод низкого давления по ул. 9-я линия (надземный d = 57 мм L = 300 м) , назначение: трасса газопровода, протяженность 300 п.м., инв.№ 63:422:003:000018050, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1986 | 300 | d57-300 | труба стальная  |  64-АВ № 924681 от 17 декабря 2010 года  | 33 100 |
| 53 | Газопровод низкого давления по ул. Вишневая (надземный d = 57 мм L = 250 м) , назначение: нежилое, трасса газопровода, протяженность 250 п.м., инв.№ 63:422:003:000017990, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс  | 1981 | 250 | d57-250 | труба стальная  |  64-АВ № 924646 от 15 декабря 2010 года | 19 450 |
| 54 | Сооружение - газопровод надземный низкого давления по ул. Рабочая, назначение: трасса газопровода, протяженность 3378 м., инв.№ 63:422:003:000017880, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1979 | 3378 | d76-3378 | труба стальная  |  64-АВ № 924675 от 16 декабря 2010 года | 219 000 |
| 55 | Сооружение - Газопровод низкого давления по ул. Советская (надземный d = 76 мм L = 1600 м), назначение: трасса газопровода, протяженность 1600 п.м., инв.№ 63:422:003:000018210, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1990 | 1600 | d76-1600 | труба стальная  |  64-АВ № 924667 от 16 декабря 2010 года | 217 800 |
| 56 | Сооружение - газопровод среднего давления к котельной № 16 (надземный d = 114 мм L = 220 м), назначение: траса газапровода, протяженность 220 п.м., инв.№ 63:422:003:000018160, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1980 | 220 | d114-220 | труба стальная  |  64-АВ № 924680 от 17 декабря 2010 года | 15 700 |
| 57 | Газопровод подземный низкого давления от места врезки в существующий газопровод на ул. Красная до жилого дома № 32 на ул. 3-я линия, назначение: трасса газопровода, протяженность 62,3 м, инв.№ 63:422:003:000016020, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1973 | 62,3 | d108-62,3 | труба стальная  |  64-АВ № 924645 от 15 декабря 2010 года | 1 600 |
| 58 | Сооружение - Газопровод подземный высокого давления от места врезки в существующий газопровод на ул. Куйбышева до котельной №8, назначение: трасса газопровода, протяженность 117 м, инв.№ 63:422:003:000016120, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1971 | 117 | d108-11, d89-106 | труба стальная  |  64-АВ № 924676 от 17 декабря 2010 года  | 1 500 |
| 59 | Сооружение - газопровод подземный среднего давления по пр. Ленина от ГРП №5 до завода «Агат», назначение: трасса газопровода, протяженость 1278,7 м, инв.№ 63:422:003:000016160, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1970 | 1278,7 | d325-844, d273-434,7 | труба стальная  |  64-АВ № 924660 от 16 декабря 2010 года | 8 300 |
| 60 | Сооружение - газопровод подземный высокого давления по ул. 11-я Линия от места врезки в существующий газопровод на ул. Красноармейская до котельных № 18 и № 22, назначение: трасса газопровода, протяженность 836,7 м., инв.№ 63:422:003:000016200, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1971 | 836,7 | d108-822,4; d57-14,3 | труба стальная  |  64-АВ № 924659 от 16 декабря 2010 года | 10 850 |
| 61 | Сооружение - газопровод подземный среднего давления по ул. 5-я Линия от места врезки в существующий газопровод на ул. Красная до котельной АПК «Лидер» , назначение: трасса газопровода, протяженность 1272 м., инв.№ 63:422:003:000016180, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1979 | 1272 | d108-1162, d114-110 | труба стальная  |  64-АВ № 924662 от 16 декабря 2010 года  | 82 500 |
| 62 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления по ул. Бебеля, назначение: трасса газопровода, протяженность 2800 м, инв.№ 63:422:003:000018070, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1974 | 2800 | d57-2800 | труба стальная  |  64-АВ № 924658 от 16 декабря 2010 года | 90 800 |
| 63 | Сооружение - газопровод надземный низкого давления по ул. Дорожная, назначение: нежилое, трасса газопровода, протяженность 2000 м., инв.№ 63:422:003:000018230, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс  | 1985,1983 | 2000 | d57-1400, d57-600 | труба стальная  |  64-АВ № 924687 от 20 декабря 2010 года | 207 450 |
| 64 | Газопровод низкого давления по улице Карла Либкнехта (надземный d=57мм L=2550 м) ,назначение: трасса газопровода, протяженность 2250м., инв.№ 63:422:003:000017650, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс  | 1974 | 2250 | d57-2250 | труба стальная  |  64-АВ № 924644 от 15 декабря 2010 года | 72 900 |
| 65 | Газопровод подземный низкого давления по ул. Карла Либкнехта от ул. Победы до заглушки на ул. 3-я линия, назначение: трасса газопровода, протяженность 312 м., инв.№ 63:422:003:000016130, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1971 | 312 | d325- 312 | труба стальная  |  64-АВ № 924647 от 15 декабря 2010 года  | 4 000 |
| 66 | Сооружение - газопровод надземный низкого давления по ул. Колхозная, назначение: трасса газопровода, протяженность 2280м., инв.№ 63:422:003:000017860, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1973 | 2280 | d57-2280 | труба стальная  |  64-АВ № 924672 от 16 декабря 2010 года  | 59 100 |
| 67 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления по ул. Красноармейская, назначение: трасса газопровода, протяженность 3400 п.м., инв.№ 63:422:003:000017690, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1973 | 3400 | d57-3400 | труба стальная  |  64-АВ № 924674 от 16 декабря 2010 года  | 88 200 |
| 68 | Сооружение - Газопровод надземный низкого давления по ул. Куйбышева, назначение: трасса газопровода, протяженность 2617 м., инв.№ 63:422:003:000018220, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1974 | 2617 | d76-2617 | труба стальная  |  64-АВ № 924673 от 16 декабря 2010 года | 84 800 |
| 69 | Сооружение - Газопровод надземный низкого давления по ул. Первомайская, назначение: трасса газопровода, протяженность 1200 м., инв.№ 63:422:003:000017700, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1990 | 1200 | d76-1200 | труба стальная  |  64-АВ № 924682 от 17 декабря 2010 года | 163 400 |
| 70 | Сооружение - Газопровод надземный низкого давления по ул. Ягодная, назначения: трасса газопровода, протяженность 650 м., инв.№ 63:422:003:000018010, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1987 | 650 | d57-650 | труба стальная  |  64-АВ № 924688 от 20 декабря 2010 года | 74 600 |
| 71 | Сооружение - Газопровод надземный низкого давления по ул. Лаврова, назначение: нежилое, трасса газопровода, протяженность 550 м., инв.№ 63:422:003:000017870, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1987 | 550 | d57-550 | труба стальная  |  64-АВ № 924679 от 17 декабря 2010 года | 64 200 |
| 72 | Сооружение - газопровод надземный низкого давления по ул. Пригородная, назначение: трасса газопровода, протяженность 850 м., инв.№ 63:422:003:000018200, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1988 | 850 | d76-500, d57-350 | труба стальная  |  64-АВ № 924689 от 20 декабря 2010 года | 104 700 |
| 73 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления , назначение: трасса газопровода, протяженность 4000 п.м., инв.№ 63:422:003:000018130, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, пр. Строителей | 1975 | 4000 | d76-4000 | труба стальная  |  64-АВ № 924665 от 16 декабря 2010 года | 155 600 |
| 74 | Сооружение - газопровод подземный высокого давления от места врезки в существующий газопровод на ул. 11-я линия до ГРП №7, назначение: трасса газопровода, протяженность 12м, инв.№ 63:422:003:000016150, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1971 | 12 | d108-12 | труба стальная  |  64-АВ № 924677 от 17 декабря 2010 года | 200 |
| 75 | Газопровод подземный высокого давления от места врезки до ГРП №13, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1996 | 118 | d114-117,5 | труба стальная  | 64:44:000000:8453-64/001/2017-1 от 16.08.2017 | 20 700 |
| 76 | Газопровод низкого давления по улицам Сосновая, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Сосновая, 1-й, 2-й, 5-й, 6-й Сосновый проезд( надземный d=57 мм L=3000 м), адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1997 | 3000 | d57-3000 | труба стальная  | 64:44:030112:1327-64/001/2017-1 от 14.08.2017 | 535 500 |
| 77 | Газопровод надземный низкого давления по улицам Заречная, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я Волжская, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1995 | 3200 | d76-3200 | металл  | 64:44:020101:1506-64/001/2017-1 от 17.08.2017 | 530 400 |
| 78 | Газопровод надземный низкого давления (L=1686 п.м.) и подземный высокого давления (d=76 мм, L= 10 п.м.) по ул. Зеленая, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 2002,2002,2002,2002,2002,2003,2004,2004 | 1696 | d76-10, d108-20, d89-55, d76-290, d40-105, d25-927, d25-232, d57-57 | труба стальная  | 64:44:120104:4136-64/001/2017-1 от 11.08.2017 | 362 800 |
| 79 | Сооружение газопровода низкого давления (Подземный газопровод низкого давления по ул. 3-я Линия от места врезки на ул. Энгельса до заглушки на ул. Рабочая), адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1976 | 460 | d114-460 | труба стальная  | 64:44:090102:2377-64/012/2018-3 от 20.04.2018 | 20 900 |
| 80 | Газопровод низкого давления (d=114 мм) от места врезки на ул. Красная по улицам 12-ая Линия и Красноармейская до ж/д № 31/1 на ул. Загородная роща, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1977 | 600 | d144-600 | труба стальная  | 64:44:000000:8450-64/001/2017-1 от 10.08.2017 | 31 000 |
| 81 | Газопровод низкого давления (d=114 мм) по ул. 11-а Линия от места врезки на пересечении с ул. Красная до заглушки у ж/д №63 | 1975 | 170 | d114-170 | труба стальная  | 64:44:000000:8449-64/001/2017-1 от 10.08.2017 | 6 600 |
| 82 | Подземный газопровод СД от ГРП №5 по пр. Ленина и ул. Красная до здания школы №2 d=89 мм L=390м, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1977 | 390 | d89-390 | труба стальная  | 64:44:000000:8451-64/001/2017-1 от 11.08.2017 | 20 200 |
| 83 | Сооружение газопровод низкого давления, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс, газопровод низкого давления от ГРП № 5 | 1971,1975 | 2051 | d237-300,4, d273-37,6, d273,168-736,2, d275 -443,8, d168-191,6, d275-341,4  | труба стальная  | 64:44:000000:8452-64/001/2017-1 от 15.08.2017 | 26 600 |
| 84 | Сооружение подземного газопровода низкого давления (Газопровод низкого давления по ул. Октябрьская от точки врезки на пр. Ленина до заглушки на ул. 7-ая Линия (d=108 мм)) , адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1972 | 340 | d108-340 | труба стальная  | 64:20:012201:1455-64/012/2018-3 от 20.04.2018 | 6 600 |
| 85 | Сооружение подземного газопровода низкого давления НД (д=114мм) из стальных труб от ГРП №8 до жилого дома №14 по ул.Заводская) , протяженность 108 погонных метров адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1983 | 108 | d114 - 108 | труба стальная  | 64:44:090102:2369-64/012/2017-1 от 07.04.2017 | 9 800 |
| 86 | Сооружение подземного газопровода среднего давления от точки врезки в районе жилого дома №263 по ул.Рабочая до котельной ГОУ ПУ №18 (д=89 мм) , протяженность 660 м., адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1977 | 660 | d89-660 | труба стальная  | 64:44:090102:2405-64/012/2017-3 от 07.04.2017 | 33 600 |
| 87 | Сооружение надземного газопровода Н.Д. (надземный газопровод НД от газ.стояка к д.№52 (пожар.часть) по пр.Ленина d 100мм L-25м -протяж.-25 п.м, надземный газопровод НД d 32мм L-45м от трубы d100мм до места врезки к д.№ 52 по пр.Ленина - протяж.45п.м.) | 1969 | 70 | d32-45, d100-25 | труба стальная  | 64:44:090102:2392-64/012/2017-1 от 07.04.2017 | 500 |
| 88 | Сооружение надземного газопровода низкого давления (надземный газопровод НД от газового стояка к ж/д №93, к ж/д. №89 по пр.Ленина д-100мм L-350м) протяженность 350 (триста пятьдесят) пог.м) , адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1982 | 350 | d100-350 | труба стальная  | 64:44:090102:2370-64/012/2017-3 от 07.04.2017 | 29 500 |
| 89 | сооружение надземного газопровода низкого давления от газового стояка к ж.д. №№ 38,40,42,44 по пр.Ленина, к ж.д. № 17 по ул.5-я линия к территории рынка (пр.Ленина№36) и к салону "Мегафон" по пр.Ленина | 1967,1965 | 469 | d100-125, d57-204, d32-140 | труба стальная  | 64:44:090102:2389-64/012/2017-1 от 07.04.2017 | 3 000 |
| 90 | Сооружение надземного газопровода низкого давления от газового стояка к зданиям общежитий №2, №3 техникума по пр.Ленина и к зданию магазина по пр.Ленина № 66 адрес: Саратовская область, г.Маркс  | 1994,1978,1972 | 295 | d25-20, d42-70, d89-205 | труба стальная  | 64:44:090102:2386-64/012/2017-1 от 07.04.2017 | 11 500 |
| 91 | Сооружение надземный газопровод низкого давления от газового стояка к ж.д. № 39,41 по пр.Строителей, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1988 | 340 | d76-135, d100-205 | труба стальная  | 64:44:090102:2436-64/012/2017-1 от 07.04.2017 | 41 900 |
| 92 | сооружение надземного газопровода низкого давления от ж/д №№ 28,30 по пр.Ленина до магазина "Автозапчасти", "Автомотовелотовары" | 2002,1965,2003 | 250 | d57-50, d57-125, d32-75 | труба стальная  | 64:44:090102:2366-64/012/2017-1 от 07.04.2017 | 53 500 |
| 93 | Сооружение - надземного газопровода низкого давления от газового стояка к котельной нового рынка и к складу по пр. Ленина 76Б, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс | 1992,1992 | 220 | d25-80, d76-140 | труба стальная  | 64:44:000000:8014-64/012/2017-1 от 07.04.2017 | 32 800 |
| 94 | Сооружение подземного газопровода низкого давления по ул.1-я линия от места врезки на ул. Свободы до газового стояка и до заглушки между улицами Бебеля и Энгельса  | 1975,1975,1975 | 482 | d102-138, d89-11, d108-333 | труба стальная  | 64:44:000000:7891-64/012/2017-1 от 07.04.2017 | 18 700 |
| 95 | Сооружение подземного газопровода низкого давления от места врезки на ул. 7 линия до места врезки в существующий газопровод по ул. Коммунистическая (с отводом к жилому дому № 73 по ул. Коммунистическая) | 1976 | 400 | d114-400 | труба стальная  | 64:44:000000:2120-64/012/2018-3 от 23.04.2018 | 17 800 |
| 96 | Сооружение надземного газопровода низкого давления от газового стояка к ж/д №45, 47, 49, магазину "Орхидея" по пр. Ленина, адрес объекта: Саратовская область, город Маркс  | 1996,1968 | 110 | d20-20, d76-90 | труба стальная  | 64:44:000000:7994-64/012/2017-1 от 07.04.2017 | 18 900 |
| Итого общая сумма: |   |  70217,9 |   |   |   | 4 900 000,00 |
| Итого по Продавцу 1: |  |  |  |  |  | 5 150 000,00 |
| 1 | Сооружение – надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым дома от газового стояка к ж.д. №№15,17,19,22 по ул.Советская, назначение: сооружение, протяженность 133м., инв. №63:226:001:005192110, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 133 | d532-117, d20-16 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813015 от 07 июля 2010г | 8 000 |
| 2 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам от газового стояка к ж.д. №№1,2,3 по пер.Советский, назначение: сооружение, протяженность 102 м., инв№63:226:001:005192110, лит. III, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 102 | d32-87, d25-15 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813018 от 07 июля 2010г | 6 200 |
| 3 | Сооружение – надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 50,0 (пятьдесят) м от газового стояка к ж.д. №5,6,7 по ул.Садовая, назначение: сооружение, протяженность 50,0 м., инв. №63:226:001:005192110: IХ, лит. IХ, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 50 | d50- 50 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813017 от 07 июля 2010г | 3 000 |
| 4 | Сооружение – надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 5,0 (пять) м от газового стояка к ж.д. №1 по ул.Садовая, назначение: сооружение, протяженность 5 м, инв. № 63:226:001:005192110:Х, лит.Х, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 5 | d32-5 | труба стальная  | Серия 64 – АВ №813016 от 07 июля 2010г | 300 |
| 5 | Сооружение – надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 5,0 (пять) м от газового стояка к ж.д. №8 по ул.Садовая, назначение: сооружение, протяженность 5 м, инв.№63:226:001:005192110: VIII, лит. VIII, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 5 | d32- 5 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813019 от 07 июля 2010г | 300 |
| 6 | Сооружение – надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 100,0 (сто) м от газового стояка к ж.д. №26,28 по ул.Советская, назначение: сооружение, протяженность 100 м., инв.№63:226:001:005192110: VII, лит. VII, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 100 | d50-100 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813020 от 07 июля 2010г | 6 100 |
| 7 | Сооружение – надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 111,0 (сто одиннадцать) м от точки врезки к ж.д. №21,23 по ул.Советская, назначение: сооружение, протяженность 111 м., инв.№63:226:001:005192110, лит. V, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 111 | d50- 111 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813022 от 07 июля 2010г | 6 700 |
| 8 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 378,0 м от точки врезки к ж.д. №4 по пер.Советский, к ж.д. №№25,31,33,34,35,36,37,38,39,40 по ул.Советская , к ж.д. №12 в р-не автотрассы Балаково-Саратов, назначение: сооружение, протяженность 378 м., инв. №63:226:001:005192110, лит.IV, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, с.Приволжское | 1979 | 378 | d25-17, d50-361 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813023 от 07 июля 2010г | 22 900 |
| 9 | Сооружение – надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 311,0 (триста одиннадцать) м от газового стояка к ж.д. №11/1, 12-20 по ул.Заводская, назначение: сооружение, протяженность 311,0 м., инв.№63:226:001:005192110:ХIХ, лит. ХIХ, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 311 | d40-111, d50-200 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813025 от 07 июля 2010г | 18 800 |
| 10 | Сооружение – надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 106,0 (сто шесть) м от газового стояка к ж.д. №8,9,10 по ул.Заводская, к ж.д. №6 по ул.Садовая, назначение: нежилое, сооружение, протяженность 106 м., инв.№63:226:010:005192110, лит. ХVII, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 106 | d32- 40,d50-66 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813026 от 07 июля 2010г | 6 400 |
| 11 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 10,0 (десять) м от газового стояка к ж.д. №4 по ул.Дорожная, назначение: сооружение, протяженность 10м., инв. №63:226:001:005192110, лит.ХV, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 10 | d32-10 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813027 от 07 июля 2010г | 600 |
| 12 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 8,0 (восемь) м от газового стояка к ж.д. №30,32 по ул.Советская, назначение: сооружение, протяженность 8 м., инв. №63:226:001:005192110, лит.ХII, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 8 | d25-8 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813028 от 07 июля 2010г | 500 |
| 13 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 234,0 м от газового стояка к ж.д. №8,10,11,12,14 по ул.Дорожная, назначение: сооружение, протяженность 234,0 м., инв. №63:226:001:005192110:ХVIII, лит.ХVIII, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 234 | d32-71, d50-163 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813029 от 07 июля 2010г | 14 200 |
| 14 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 60,0 (шестьдесят) м от газового стояка к ж.д. №7 А и до газового стояка по ул.Заводская, назначение: сооружение, протяженность 60,0 м., инв. №63:226:001:005192110, лит.ХVI, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 60 | d32-60 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813030 от 07 июля 2010г | 3 600 |
| 15 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 130,0 (сто тридцать) м от газового стояка к ж.д. №5,7,9,11 по ул.Дорожная, назначение: сооружение, протяженность 130 м., инв. №63:226:001:005192110, лит.ХII, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 130 | d50-130 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813032 от 07 июля 2010г | 7 900 |
| 16 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 5,0 (пять) м от газового стояка к ж.д. №24 по ул.Дорожная, назначение: сооружение, протяженность 5 м., инв. №63:226:001:005192110, лит.ХI, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 5 | d32-5 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813033 от 07 июля 2010г | 300 |
| 17 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 181,0 (сто восемьдесят один) м от газового стояка к ж.д. №18,20 по ул.Советская, к ж.д. №№2,3 по ул.Садовая, назначение: сооружение, протяженность 181,0 м., инв. №63:226:001:005192110, лит. VI, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 181 | d25-117, d50-64 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813021 от 07 июля 2010г | 11 000 |
| 18 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 5,0 (пять) м от газового стояка к ж.д. №4 по ул.Садовая, назначение: сооружение, протяженность 5,0 м., инв. №63:226:001:005192110:ХХ, лит. ХХ, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 5 | d20-5 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813024 от 07 июля 2010г | 300 |
| 19 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 5,0 (пять) м от газового стояка к ж.д. №15 по ул.Дорожная, назначение: сооружение, протяженность 5,0 м., инв. №63:226:001:005192110, лит.ХIV, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 5 | d20-5 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813031 от 07 июля 2010г | 300 |
| 20 | сооружение- надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от газового стояка к ж.д. № 9 по ул.Садовая, назначение: сооружение, протяженностью 5 м, инв.№ 63:226:001:005192110, лит.II, адрес: (местонахлждения) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 5 | d32-5 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125620 от 27 марта 2014 г. | 300 |
| 21 | сооружение - надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 620,0м от газового стояка к жилым домам №№40/1,41,43,44,44/1,46,46/1,47,48,50 по ул. Советская, № 239/1 по ул. Куйбышева, назначение: другое сооружение, протяженность 620 м, инв№ 63:226:001:005192110: XXI, лит.XXI, адрес (местонахождения) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Приволжское | 1979 | 620 | d50-620 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125621 от 27 марта 2014 г. | 37 500 |
| 22 | Сооружение (надземный газопровод низкого давления (d=40 мм) по ул. Набережная от точки врезки до жилого дома №14, протяженностью 90 м, отводы к жилым домам (d= 20мм) по ул. Набережная от точки врезки до ж/дома 10А, протяженностью 30м), инв.№ 63:226:001:005, назначение: другое сооружение, инв.№ 63:226:001:005191860, лит.I, адрес (местонахождения) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Бобровка | 1990 | 120 | d40- 90, d20-30 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125619 от 27 марта 2014 г. | 15 300 |
| 23 | сооружение надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 58,0м от точки врезки до потребителя по ул. Зеленая, назначение: другие сооружения, протяженность 58 м, инв.№ 63:2266001:005191980, лит.IV, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Андреевка | 1986 | 58 | d40-58 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125616 от 27 марта 2014 г. | 6 000 |
| 24 | сооружение надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 136,0м от точки врезки до потребителя по ул. Зеленая, назначение: сооружения, протяженость 136 м, инв.№ 63:226:001:005191980, лит.III, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Андреевка  | 1986 | 136 | d40-136 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125617 от 27 марта 2014 г. | 14 000 |
| 25 | сооружение надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 100,0м от точки врезки до жилым домам №№ 1-4 по переулку, назначение:другие сооружения, протяженность 100 м, инв.№ 63:226:001:005191980, лит.II, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Андреевка | 1986 | 100 | d32-100 | труба стальная  | 64-АД № 125618 от 27 марта 2014 г. | 10 300 |
| 26 | сооружение надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 206,0м от точки врезки к жилым домам №№ 1,3,5,6,7,8,9 по ул. Беговая, назначение: другие сооружения, протяженость 206,0 м, инв.№ 63:226:001:005191980, лит.I, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Андреевка | 1986 | 206 | d40-76, d32-130 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125615 от 27 марта 2014 г. | 21 200 |
| 27 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки до жилого дома по ул.Полевая, назначение: сооружение, протяженностью 244 м, инв.№ 63:226:001:005191850:I, лит.I , адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Павловка  | 1984 | 244 | d50-244 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125613 от 27 марта 2014 г. | 22 200 |
| 28 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам № 9 по ул.Полевая, назанчение: сооружение, протяженностью 153 м, инв.№ 63:226:001:00519850:II-, лит II, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Павловка | 1984 | 153 | d50- 153 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125612 от 27 марта 2014 г. | 13 900 |
| 29 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от газового стояка к жилым домам по ул.Полевая, назанчение: сооружение, протяженностью 844,0м, инв.№ 63:226:001:005191850, лит.III, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Павловка | 1984 | 844 | d50-844 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125609 от 27 марта 2014 г. | 76 650 |
| 30 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к жилым домам по ул.Строителй, назначение: сооружение, протяженность 1026 м., инв.№ 63:226:001:005191850, лит.IV, адрес (местонахождения) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Павловка | 1984 | 1026 | d40- 314, d50-712 | труба стальная  | Серия 54-АД № 125610 от 27 марта 2014 г. | 105 600 |
| 31 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 811,0м от точки врезки к жилым домам №№1,5,6,8,10,25,25а по пер. Полевому, назначение: другие сооружения, протяженость 811 м, инв.№ 63:226:001:005191850, лит.V, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Павловка  | 1984 | 811 | d20-210, d50-601 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125614 от 27 марта 2014 г. | 73 650 |
| 32 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 1160,0м от точки врезки к жилым домам №№1-20 по ул. Молодежная, назначение: другие сооружения, протяженность 1160 м, инв.№ 63:226:001:005191850, лит.VI, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Павловка | 1984 | 1160 | d50-910, d20-250 | труба стальная  | Серия 54-АД № 125605 от 27 марта 2014 г. | 105 300 |
| 33 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 527,0м от точки врезки к жилым домам №№ 44а,46 по ул. Центральная, назначение: другие сооружения, протяженость 527 м., инв.№ 63:226:001:005191850, лит.VII, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Павловка | 1984 | 527 | d 20 - 407, d 40-120 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125611 от 27 марта 2014 г. | 19 100 |
| 34 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 175,0м от точки врезки к жилым домам по ул. Набережная, назначение: другие сооружения, протяженность 175 м, инв.№ 63:226:001:005191850, лит.VIII, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Павловка | 1984 | 175 | d20 -35, d50-140 | труба стальная  | Серия № 64-АД № 125606 от 27 марта 2014 г. | 3 200 |
| 35 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводам к жилым домам протяженностью 285,0м от точки врезки к жилому дому №47 по ул. Мира, назначение: другие сооружения, протяженость 285 м, инв.№ 63:226:001:005191850, лит.X, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Павловка  | 1984 | 285 | d50-260, d20-25 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125608 от 27 марта 2014 г.  | 25 400 |
| 36 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводам к жилым домам протяженностью 480,0м от точки врезки к жилым домам №№13,43,45 по ул. Мира, назначение: другие сооружения, протяженность 480 м, инв.№ 63:226:001:005191850, лит.IX, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Павловка | 1984 | 480 | d50-370, d20-110 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125607 от 27 марта 2014 г. | 43 600 |
| 37 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к жилым домам №№8,10,11,12 по ул. Мира, назначение: сооружение, протяженность 145 м, инв.№ 63:226:001:00519850:XI, лит.XI, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Павловка | 1984 | 145 | d50-145 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125604 от 27 марта 2014 г. | 12 900 |
| 38 | Сооружение (подземный газопровод высого давления), назначение: газопровод высокого давления, протяженность 540 п.м., протяженность 1617 п.м., инв.№ 63:226:003:000015990, лит.I, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, межпоселковый газопровод высокого давления от места врезки в существующий газопровод до ГРП с. Звонаревка | 1974 | 2157 | d133-540, d108-1617 | труба стальная  | Серия 64-АД № 226759 от 15 июля 2014 г. | 65 300 |
| 39 | Сооружение (газопровод подземный низкого давления), назначение: трасса газопровода, протяженность 1452 м, инв.№ 63:226:003:000018170, лит.I, адрес (местонахождения) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Звонаревка, участки подземного газопровода низкого давления по улицам Садовая и Ленина | 1978 | 1452 | d100-1452 | труба стальная  | Серия 64-АД № 226758 от 15 июля 2014 г. | 79 100 |
| 40 | Сооружение (подземный газопровод высокого давления), назначение: трасса газопровода, протяженность 50 м, инв.№ 63:226:003:000015910, лит.I, адрес (местонахождения) объекта: Саратовская область, Марксовский район, межпоселковый газопровод высокого давления от места врезки в существующий газопровод до ГРП с.Фурмановка  | 1986 | 50 | d108-50 | сталь  | Серия 64-АД № 226757 от 15 июля 2014 г. | 5 200 |
| 41 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводом к жилым домам, протяженностью 750,0 м (семьсот пятьдесят) м. от газового стояка к жилым домам №№ 1-8, 25-32 по ул. Первомайская, назначение: другое сооружение, инв.№ 63:226:001:005192082, лит.I, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский с.Раскатово | 1984 | 750 | d20- 55, d57 695 | труба стальная  | Серия 64-АД № 125603 от 27 марта 2014 г. | 66 900 |
| Итого по Продавцу 2: |   |  13443 |   |   |   | 940 000,00 |
| 1 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к ж.д. №36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66 по ул.Кирова, назначение: другие сооружения, протяженность 787м., инв. №63:226:001:005192130, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Подлесное | 1990 | 787 | d80-130, d50 -340, d40 -210, d20 -107  | труба стальная  | Серия 64-АВ №921693 от 17 сентября 2010г | 52 100 |
| 2 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к ж.д. №№68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92 по ул.Кирова, назначение: другие сооружения, протяженность 604м., инв.№63:226:001:0051921130, лит. II, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Подлесное | 1990 | 604 | d50-245, d40-162, d20-87, d80-110  | труба стальная  | Серия 64-АВ №921694 от 17 сентября 2010г | 39 950 |
| 3 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к ж.д. №№13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 по ул.Комсомольская, назначение: сооружение, протяженность 856м., инв.№63:226:001:005192130, лит.III, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Подлесное | 1990 | 856 | d50-230, d40-340, d32-200, d20-86  | труба стальная  | Серия 64-АВ №922230 от 01.10.2010г | 56 600 |
| 4 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к ж.д. №№20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,60 по ул.Комсомольская, назначение: сооружение, протяженность 814м., инв. №63:226:001:005192130, лит. IV, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района,с.Подлесное | 1990 | 814 | d80-90, d50-510, d40-140, d20-74  | труба стальная  | Серия 64-АВ №922229 от 01 октября 2010г | 53 800 |
| 5 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к ж.д. №№1,1г,1в,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 по ул.Куйбышева, назначение: производственное (промышленное), протяженность 740м., инв.№ 63:226:001005192130, лит. V, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Подлесное | 1990 | 740 | d80-215, d50-435, d40-90  | труба стальная  | Серия 64-АВ №922355 от 12 ноября 2010г | 48 950 |
| 6 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к ж.д. №№31,33,35,37,39,41,43,45,47 по ул.Куйбышева, назначение: производственное (промышленное), протяженность 359м., инв. №63:226:001:005192130, лит. VI, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Подлесное | 1990 | 359 | d20-44, d80-215, d50-435, d40-90  | труба стальная  | Серия 64-АВ №922377 от 12 ноября 2010г | 23 700 |
| 7 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к ж.д. №№2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36,38 по ул.Куйбышева, назначение: производственное (промышленное), протяженность 803м., инв.№63:226:001:005192130, лит. VII, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Подлесное | 1990 | 803 | d20-81, d80-162, d50-390, d40-170  | труба стальная  | серия 64-АВ №922356 от 12 ноября 2010г | 53 100 |
| 8 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к ж.д.№№1,3,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21,21а по ул.Свободы, назначение: производственное (промышленное), протяженность 480 м., инв.63:226:001:005192130, лит. VIII, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Подлесное | 1990 | 480 | d50-220, d80-130, d40-70, d20-60  | труба стальная  | Серия 64-АВ №924604 от 08 декабря 2010г. | 31 750 |
| 9 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к ж.д. №№23,25,27,29,31,33,35,37,40 по ул.Свободы, назначение: производственное (промышленное), протяженность 629м., инв №63:226:001:005192130, лит. IХ, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Подлесное | 1990 | 629 | d50-405, d80-130, d20-94  | труба стальная  | Серия 64-АВ №924603 от 08 декабря 2010г | 41 600 |
| 10 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к ж.д. №№2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,34,36,38 по ул.Свободы, назначение: производственное (промышленное), протяженность 530 м., инв.№63:226:001:005192130, лит.Х, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Подлесное | 1990 | 530 | d32-40, d40-140, d50-170, d20-90, d80 -90  | труба стальная  | Серия 64-АВ №924602 от 08 декабря 2010г  | 35 000 |
| 11 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к ж.д. №№1,3,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21,23 по ул.Горького, назначение: производственное (промышленное), протяженность 568м., инв. №63:226:001:005192130, лит. ХI, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Подлесное | 1990 | 568 | d20-174, d32 -64 d50-200, d80 -130  | труба стальная  | Серия 64-АВ №924601 от 08 декабря 2010г | 37 600 |
| 12 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 1600,0 м от места врезки к жилым домам №№ 10-26,26А,27,28-32 по ул. Гагарина, №№ 21,23-29,31,33,35,37,39-42 по ул. К.Маркса, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Баскатовка | 1992 | 1600 | d20-54, d20-60, d40-104, d32-81, d50-352, d50-572, d40-275, d32-102  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 13.06.17 64:20:011101:540-64/012/2017-2 | 115 900 |
| 13 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 1012,0 м от места врезки к жилым домам №№ 48,50,60 по ул. Колхозная, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Орловское | 1996 | 1012 |  d32-392, d42-620  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 15.06.17 64:20:012201:1413-64/012/2017-1 | 86 100 |
| 14 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 640,0м от места врезки к жилым домам №№ 21,23,25,27,29,31 по ул. Набережная, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Орловское | 1996 | 640 | d42-640  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 15.06.17 64:20:012201:1386-64/012/2017-1 | 54 400 |
| 15 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 900,0м от места врезки к жилым домам №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 по ул. Коммунистическая, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Орловское | 1996 | 900 | d57-900 | труба стальная  | выписка ЕГРН от 13.06.17 64:20:012201:1383-64/012/2017-1 | 76 500 |
| 16 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 610,0 м от места врезки к жилым домам №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 21 по ул. Коммунистическая, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Орловское | 1996 | 610 | d57-305, d76-305  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 13.06.17 64:20:012201:1359-64/012/2017-1 | 51 900 |
| 17 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 284,40м от места врезки к жилым домам №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 21 по ул. Молодежная, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Караман | 1990 | 284,4 |  d25-16, d32-38,4, d57-230  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 06.06.17 64:20:031401:805-64/012/2017-1 | 18 800 |
| 18 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 641,2м от места врезки к жилым домам №№1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 по ул. Зеленая, жилым домам №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 по ул. Молодежная, №№ 7,8 по ул. Центральная, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Караман | 1990 | 641,2 | d25-41,6, d32-89,6, d57 -510  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 06.06.17 64:20:031401:821-64/012/2017-1 | 42 400 |
| 19 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 634,8 м от места врезки к жилым домам №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17 по ул. Садовая, №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 по ул. Зеленая, к жилым домам б/н по ул. Центральная, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Караман | 1990 | 634,8 | d25-44,8, d32-64, d57-526  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 06.06.17 64:20:031401:813-64/012/2017-2 | 42 000 |
| 20 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 700,4м от места врезки к жилым домам №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 по ул. Заречная, №№ 1,2,3,4 расположенных на окраине села, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Караман | 1990 | 700,4 | d25-44,8, d32-25,6, d57-630  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 06.06.17 64:20:031401:804-64/012/2017-1 | 46 300 |
| 21 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 588,8м от места врезки к жилым домам №1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 по ул. Заречная, №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18 по ул. Садовая, к жилым домам б/н по ул. Центральная, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Караман  | 1990 | 588,5 | d25-57,6, d32-51,2, d57-480  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 06.06.17 64:20:031401:825-64/012/2017-2 | 38 950 |
| 22 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 557,20м от места врезки к жилым домам №№ 23,25,27-36,38,40 по ул. Молодежная, № 16 по ул. Советская, к ж/д № 25 по ул. Зеленая, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Караман | 1990 | 557,2 | d25-6,4, d32-89,8, d57-461 | труба стальная  | выписка ЕГРН от 06.06.17 64:20:031401:806-64/012/2017-3 | 36 900 |
| 23 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 109,2м от места врезки к жилым домам №№ 12,13,14,15 по ул. Советская, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Караман | 1990 | 109,2 | d25-6,4, d32-12,8, d57-90  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 06.06.17 64:20:031401:795-64/012/2017-4 | 7 100 |
| 24 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 109,4м от места врезки к жилым домам №№ 7-11 по ул. Советская, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Караман | 1990 | 109,4 | d25-9,6, d32-12,8, d57-87  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 06.06.17 64:20:031401:818-64/012/2017-5 | 7 200 |
| 25 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 455,0 м от места врезки к жилым домам №№ 19-22 по ул. Садовая, №№ 29,31,33,35,37,39,41,43, 45 по ул. Заречная, №№3-6 по ул. Советская, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Караман | 1990 | 455 | d25-44,8, d32-19,2, d57-391  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 06.06.17 64:20:031401:801-64/012/2017-6 | 30 100 |
| 26 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 193,6 м от места врезки к жилым домам №№30,32,34,36,38,40,42 по ул. Заречная, №№ 1,2 по ул. Советская, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Караман | 1990 | 193,6 | d25-16, d32 -25,6, d57-152  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 06.06.17 64:20:031401:796-64/012/2017-7 | 12 500 |
| 27 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 46,0 м от места врезки до потребителя по ул. Советская, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Караман | 1990 | 46 | d32-46  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 06.06.17 64:20:031401:798-64/012/2017-8 | 2 900 |
| 28 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 110,0м от места врезки стояка к жилым домам по ул. Колхозная, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Александровка | 1996 | 110 | d40-10, d32-100  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 13.06.17 64:20:011101:669-64/012/2017-1  | 9 100 |
| 29 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 1600,0 п.м от ГРП к жилым домам №№1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,18,20,22,26,28,30, 32,34,36, 38,40 по ул. Садовая, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Рязановка | 1992 | 1600 | d20-54, d20-60, d40-104, d32-81, d50-352, d50-572, d40 -275, d32-102  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 09.06.17 64:20:011101:746-64/012/2017-1 | 98 500 |
| 30 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводом к жилым домам протяженностью 100,0 м от точки врезки к жилым домам №№ 17,18,20,23,22 по ул. Заречная, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, село Буерак | 1996 | 100 | d20-40, d42-160  | труба стальная  | выписка ЕГРН от 13.06.17 64:20:011101:708-64/012/2017-1 | 8 300 |
| Итого по Продавцу 3: |   |  18061,7 |   |   |   | 1 260 000,00 |
| 1 | Газопровод подземный высокого давления, назначение: трасса газопровода, Протяженность 241 м., инв. №63:226:003:000016470, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Бородаевка, газопровод высокого давления от ГК №6 до машинно-транспортной мастерской | 1991 | 241 | d76 -241  | сталь | Серия 64-АГ №132289 от 11 августа 2011г | 26 200 |
| 2 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от газового стояка к ж.д. №№ 1-7 по ул.1-я Линия, назначение: сооружение, Протяженность 171 м., инв.№63:226:001:005192160, лит. Х, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Бородаевка | 1975,1975 | 171 | d32-24 ,d50-147  | сталь | Серия 64-АГ №130198 от 19 апреля 2011г | 4 900 |
| 3 | Сооружение – надземный газопровод низкого давления с отводом к жилым домам протяженностью 296,0м от газового стояка до ж.д.№1 по ул.Подгорная, назначение: сооружение, инв.№63:226:001:005192160:1, лит. 1, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Бородаевка | 1975 | 296 | d32-296 | сталь | Серия 64-АГ №130197 от 19 апреля 2011г | 8 500 |
| 4 | Сооружение–надземный газопровод низкого давления с отводом к жилым домам протяженностью 397,0м от газового стояка до ж.д.№2 по ул.Подгорная, назначение: сооружение, инв.№ 63:226:001:005192160:II, лит. II, адрес объекта:Саратовская область, Марксовский район, с.Бородаевка | 1975,1975 | 397 | d32-301, d50-96 | сталь | Серия 64-АГ №130196 от 19 апреля 2011г | 11 340 |
| 5 | Сооружение-надземный газопровод низкого давления с отводом к жилым домам протяженностью 130,0м от газового стояка к ж.д. №15,17 по ул.Подгорная и к ж.д. №№17,19 по ул.Советская, назначение: сооружение, инв.№ 63:226:001:005192160:III, лит. III, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Бородаевка | 1975, 1975 | 130 | d32-24, d-50-106 | сталь | Серия 64-АГ №130195 от 19 апреля 2011г | 3 710 |
| 6 | Надземный газопровод низкого давления d-40мм от точек врезки к жилым домам по ул.2 Садовая № 6-1 и ул.Садовая № 8-1, протяженностью 455 м; отвод d-32мм от надземного газопровода низкого давления по ул. 2 Садовая № 1-6 и ул.Садовая № 1-8, протяженностью 84 м., назначение: другие сооружения, Протяженность 539 м., инв. № 63:226:001:005192160, лит. VI, адрес объекта: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАРКСОВСКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОРОДАЕВКА | 1975 | 539 | d40-455, d32-84 | сталь | Серия 64-АГ №130194 от 19 апреля 2011г | 15 400 |
| 7 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от газового стояка к ж.д. № 9 -13 по ул .Садовая и к ж.д. № 7-10 по ул. 2-я Садовая, назначение: сооружение, Протяженность 415м., инв.№ 63:226:001:005192160, лит. IV, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Бородаевка | 1975,1975 | 415 | d50-349, d32-66 | сталь | Серия 64-АГ №130193 от 19 апреля 2011г | 11 900 |
| 8 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от газового стояка к ж.д. № 14,16 по ул.Почтовая, назначение: сооружение, Протяженность 61 м., инв.№ 63:226:01:005192160, лит. V, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Бородаевка | 1975,1975 | 61 | d50-48, d32-13 | сталь | Серия 64-АГ №130192 от 19 апреля 2011г | 1 700 |
| 9 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от газового стояка к ж.д. №1,2,3,4,6 по ул. 3-я Линия к ж.д. №2/1, 3,4,5,6 по ул. 2-я Линия к ж.д. № 30,32,34 по ул. Почтовая, назначение: сооружение, Протяженность 777 м., инв. № 63:226:001:005192160, лит. VIII, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Бородаевка | 1975,1975,1975,1975 | 777 | d25-14,d50-675, d32-83,d20-5 | сталь | Серия 64-АГ №130191 от 19 апреля 2011 г | 22 200 |
| 10 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от газового стояка к ж.д. №№ 26,28, назначение: сооружение, Протяженность 74 м., инв. № 63:226:001:005192160, лит. ХI, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Бородаевка | 1975,1975 | 74 | d32-12,d40-62 | сталь | Серия 64-АГ №130190 от 19 апреля 2011г | 2 100 |
| 11 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от жилого дома № 5 по ул. Интернациональная до жилого дома № 1 по ул. 2-я Линия, назначение: сооружение, Протяженность 72 м., инв. № 63:226:001:005192160, лит. VIII, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Бородаевка | 1975,1975 | 72 | d32-12,d50-60 | сталь | Серия 64-АГ №130189 от 19 апреля 2011г | 2 100 |
| 12 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от газового стояка к ж.д. № 1 по ул. интернациональная и к ж.д. № 2,4 по ул. 1-я линия, назначение: сооружение, Протяженность 268 м., инв. № 63:226:001:005192160, лит. IХ, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Бородаевка | 1975 | 268 | d50-120,d32-16, d40-132,  | сталь | Серия 64-АГ №130188 от 19 апреля 2011г | 7 700 |
| 13 | Сооружение надземного газопровода низкого давления от места врезки до ж.д. №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 по ул. Болотная, назначение: сооружение, Протяженность 620 м, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, пос.Осиновский | 1989 | 620 | d 57-620 | сталь | Серия 64-АГ №130874 от 26 апреля 2011г | 61 300 |
| 14 | Сооружение надземного газопровода низкого давления от места врезки до ж.д. №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 по ул. Мелиоративная, назначение: сооружение, Протяженность 590 м., инв.№ 63:226:001:005191950, лит. II, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, пос.Осиновский | 1989 | 590 | d 76-590 | сталь | Серия 64-АГ №130873 от 26 апреля 2011г | 56 200 |
| 15 | Сооружение надземного газопровода низкого давления от места врезки до ж/д №№ 1,3,5,7,9,11,13 пл. ул. Степная, назначение: сооружение, Протяженность 400м., инв.№63:226:001:005191950, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, пос.Осиновский | 1989 | 400 | d 57-400 | сталь | Серия 64-АГ №130872 от 26 апреля 2011г | 38 100 |
| 16 | Сооружение надземного газопровода низкого давления от места врезки до ж/д №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 по ул. Мелиоративная, назначение: Сооружение, Протяженность 590 м., инв. № 63:226:001:005191950, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, пос.Осиновский | 1989 | 590 | d -76-590 | сталь | Серия 64-АГ №130871 от 26 апреля 2011г | 56 200 |
| 17 | Сооружение (газопровод надземный низкого давления), назначение: нежилое, протяженность 475 кв.м. инв.№ 63:226:003:000016480, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Каменка, газопровод низкого давления по ул.Интернациональная от ж/д № 99 до ж/д №119 с вводами в жилые дома | 1995,1995,1995 | 475 | d57-224, d25-25, d32-26 | сталь | Серия 64-АГ №654286 от 28 сентября 2012г | 58 800 |
| 18 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым помещением к жилым помещениям, протяженностью 1 100 (одна тысяча сто) м. от места врезки до потребителя по ул. Интернациональная и по ул. К.Маркса, назначение: нежилое, Протяженность 1100 м., инв.№63:226:001:005191960, лит. II, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с. Каменка | 1987,1987 | 1100 | d100-730, d57-370 | сталь | Серия 64-АД № 358427 от 18.09.2014 г. | 94 300 |
| 19 | Сооружение (надземный газопровод низкого давления (d=76 мм) от точки врезки к ж/д № 1,3,5, по ул. Брянская), протяженностью 100 (сто) м, назначение: нежилое, инв.№ 63:226:001:005192070:I, лит. I, адрес ( местонахождения) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Филипповка | 1991 | 100 | d 76-100 | сталь | Серия 64-АД № 358426 от 18.09.2014 г. | 10 500 |
| 20 | сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от места врезки до потребителя по ул. Новая, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, с. Каменка | 1987 | 780 | d-100-780 | сталь | №64:20:020801:807-64/012/2017 от 28.11.2017 г. | 66 850 |
| Итого по Продавцу 4: |   |  8096 |   |   |   | 560 000,00 |
| 1 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам, протяженностью 427,0 (четыреста двадцать семь) м. от точки врезки ж.д. №№1,2, 3 по ул.Степная, №№4,6,8,10,12,14 по ул.Советская, назначение: производственное, инв. №63:226:001:005192040, лит.I.I..I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Зоркино, ул.Степная, Советская, д.Б/Н | 2000 год | 427 | d89 - 110, d32 -52, d57 - 265  | труба стальная  | Серия 64-АВ №813010 от 02 июля 2010г. | 31 000 |
| 2 | Надземный газопровод низкого давления (d32) от точки врезки к ж/д №5 по ул.Комсомольская, протяженностью 10м, назначение: производственное, протяженность 10м, инв.№ 63:226:001:005192140, лит. II, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Михайловка | 1993 | 10 | d32 -10 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813009 от 02 июля 2010г. | 560 |
| 3 | Надземный газопровод низкого давления (d=80) от места врезки к ж,д №4-24 по ул.Комсомольская до перехода, протяженностью 400м; надземный газопровод низкого давления (d=50) от точки врезки к ж/д №32,30,28 по ул.Комсомольская до перехода, протяженностью 350м, назначение: производственное, протяженность 750м., инв.№63:226:001:005192140, лит. IV, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Михайловка, газопровод низкого давления  | 1993 | 750 | d80- 400 , d50 - 350 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813007 от 02 июля 2010г. | 41 140 |
| 4 | Надземный газопровод низкого давления (d=32) от перехода к ж/д №25,27 до заглушки по ул.Комсомольской, протяженностью 40м; надземный газопровод низкого давления (d=80) от перехода к ж/д 15,19 по ул.Комсомольской до перехода, протяженностью 50м; надземный газопровод низкого давления (d100) от точки врезки к ж/д №9-13 по ул.Комсомольская до перехода, протяженностью 180м; надземный газопровод низкого давления (d=50) от перехода к ж/д №21,23 по ул.Комсомольской до перехода, протяженностью 200м, назначение: производственное, протяженность 470м., инв. №63:226:001:005192140, лит. III, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Михайловка | 1993 | 470 | d32 - 40, d80 - 50, d100 - 180, d50 -200  | труба стальная  | Серия 64-АВ №813008 от 02 июля 2010г. | 26 440 |
| 5 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от газового стояка к жилым домам №11,12,15,17,19,21,23, 25,27, 29,31 по ул.Фисенко, назначение: газоснабжения, протяженность 450 м, инв.№63:226:001:005192140:V:20000, лит.V, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский р-н, с.Михайловка  | 1993 | 450 | d250 -50, d80 -200  | труба стальная  | Серия 64-АГ №519340 от 10 июля 2012г. | 24 680 |
| 6 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от газового стояка к жилому дому №5 по ул.3-я Линия, назначения: газоснабжения, протяженность 20м, инв.№63:226:001:005192140:I:20000, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Михайловка | 1993 | 20 | d20 - 20  | труба стальная  | Серия 64-АГ №519339 от 10 июля 2012г. | 1 100 |
| 7 | Сооружение- газопровод низкого давления с отводом к жилым домам протяженностью 449,0 м., от врезки к ж/домам № 101,102,103,80,104,105,106 по ул. Комсомольская., назначение: нежилое, Протяженность 449,0 м., инв.№ 63:226:001:005192220, лит.II, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, поселок Колос | 1996 | 449 | d57-272,d32-140,d25-37 | труба стальная  | Серия 64-АГ №251048 от 24 июня 2011г. | 27 700 |
| 8 | Сооружение –надземный газопровод низкого давления с отводом к жилым домам протяженностью 69,0 м от точки врезки к ж/д №3 по ул.Восточная, назначение: другие сооружения, протяженность 69 м., инв. №63:226:001:005192220, лит. III, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, поселок Колос  | 1996 | 69 | d76-60,d25-9, | труба стальная  | Серия 64-АГ №251050 от 24 июня 2012г. | 4 370 |
| 9 | Сооружение – газопровод надземный низкого давления, назначение: газоснабжения, протяженность 1498 м, инв.№ 63:226:003:000016630, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский р-н, поселок Колос, газопровод низкого давления по улицам Набережная, Новая, Восточная, Ленина, Степная, Молодежная  | 1992,1993 | 1498 | d57 - 910, d32 -528, d25 - 60  | труба стальная  | Серия 64-АГ №519321 от 09 июля 2012г. | 78 740 |
| 10 | Надземный газопровод низкого давления d=32 мм по ул.60 лет СССР от точки врезки ж/д №97, протяженностью 82 м; надземный газопровод низкого давления d=40 мм по ул.60 лет СССР до перехода до ж/д №100, протяженностью 86 м; надземный газопровод низкого давления d=57 мм по ул.60 лет СССР от точки врезки до перехода между ж/д №77 и ж/д №99, протяженностью 240 м; отводы к жилым домам d-25 мм от надземного газопровода низкого давления по ул.60 лет СССР, протяженностью 34м, назначение: другие сооружения, протяженность 442,0м., инв.№63:226:001:005192220, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, поселок Колос | 1996 | 442 | d25 - 34, d32- 82, d40-86, d57 -240  | труба стальная  | Серия 64-АГ №251059 от 24 июня 2011г. | 27 270 |
| 11 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам, протяженностью 714,0 (семьсот четырнадцать) м. от точки врезки к ж.д.№3,5,6,7,8,9,13,15,17,19 по ул.Набережная, назначение: другие сооружения, протяженность 714м., инв.№63:226:001:005192020, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Васильевка, улица Набережная, д.№б/н | 1997 | 714 | d 32 - 114, d 57-215, d89- 385  | труба стальная  | Серия 64-АГ №251049 от 24 июня 2011г.  | 46 860 |
| 12 | Отвод к жилому дому (d=25мм) от надземного газопровода низкого давления по ул.Степная, д.№2, назначение: производственное, протяженность 140 м, инв.№63:226:001:005191990, лит.VI, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Золотовка  | 2000 | 140 | d25 -140 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813011 от 02 июля 2010г | 10 200 |
| 13 | Надземный газопровод низкого давления (d=32мм) от места врезки до потребителя по ул.Степная д. № 3, протяженностью 57 м; отвод к жилому дому (d=25мм) от надземного газопровода низкого давления по ул.Степная д. № 7, протяженностью 100 м, назначение: производственное, протяженность 157 м., инв. № 63:226:001:005191990, лит. V, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Золотовка | 2000 | 157 | d32 - 57, d25 - 100 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813001 от 01 июля 2010г | 11 400 |
| 14 | Отвод к жилому дому (d=25мм) от надземного газопровода низкого давления по ул.Волжская д.№24, протяженностью 180м, назначение: производственное, протяженность 180м, инв.№ 63:226:001:005191990, лит. VI, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Золотовка | 2000 | 180 | d25 - 180 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813003 от 02 июля 2010г | 13 080 |
| 15 | Надземный газопровод низкого давления (d=57мм) от места врезки до потребителя по ул.Волжская, д.№2, протяженностью 340 м, назначение: производственное, протяженность 340 м, инв.№ 63:226:001:005191990, лит. III, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Золотовка | 2000 | 340 | d57 - 340 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813002 от 01 июля 2010г | 24 700 |
| 16 | Надземный газопровод низкого давления (d=57мм) от места врезки до потребителя по ул.Волжская, протяженностью 160м; отвод к жилым домам (d=25мм) от надземного газопровода низкого давления по ул.Волжская №№1,3, протяженностью 80м, назначение: производственное, протяженностью 240 м., инв.№ 63:226:001:005191990, лит. II, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Золотовка | 2000 | 240 | d57 - 160, d25 - 80 | труба стальная  | Серия 64-АВ №813004 от 02 июля 2010г | 17 440 |
| 17 | Надземный газопровод низкого давления (d=57мм) от точки врезки до потребителя по ул.Волжская д.№11, протяженностью 300м; отвод к жилым домам (d=20мм) от надземного газопровода низкого давления по ул.Волжская, протяженностью 60м, назначение: производственное, протяженность 360м, инв.№63:226:001:005191990, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Золотовка | 2000 | 360 | d57-300, d20-60  | труба стальная  | Серия 64-АВ №813005 от 02 июля 2010г | 26 160 |
| 18 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводом к жилым домам от точки врезки к жилому дому №42по ул.Зеленая, назначение: другие сооружения, протяженность 224 п.м., инв. № 63:226:001:005192210: III:20000, лит. III, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Семеновка | 1991 | 224 | d25 -20, d76 - 204  | труба стальная  | Серия 64-АГ №371865 от 25 апреля 2012 года | 11 260 |
| 19 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводом к жилым домам, от точки врезки к жилым домам №14,15,16,17,18,19,20 по ул.Молодежная, к жилым домам №56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 по ул.Рабочая, жилым домам №46,47,48,49 по ул.2-й Молодежный пер., жилым домам №51,52,53,54,55,56 по ул.Степная, назначение: сооружения, протяженность 1008,0 п.м., инв. №63:226:001:005192210: IV:20000, лит. IV, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Семеновка | 1991 | 1008 | d50 - 380, d76 - 240, d159 - 220, d25 - 168  | труба стальная  | Серия 64-АГ №371861 от 25 апреля 2012г. | 50 700 |
| 20 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводом к жилым домам протяженностью 343,0 м от точки врезки к жилым домам №11,9 по ул.Береговая, жилым домам №6 по Молодежному переулку, назначение: другие сооружения, протяженность 343п.м., инв. № 63:226:001:005192210: II:20000, лит. II, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Семеновка | 1991 | 343 | d25 - 51, d32 - 60, d50 - 112, d76 - 120  | труба стальная  | Серия 64-АГ №371863 от 25 апреля 2012г | 17 250 |
| 21 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводом к жилым от точки врезки к жилым домам №29,32,39 по ул.Строителей, назначение: другие сооружения, протяженность 135 п.м., инв. №63:226:001:005192210: V:20000, лит. V, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Семеновка | 1991 | 135 | d25 - 15, d32 - 40, d57 - 80  | труба стальная  | Серия 64-АГ №371862 от 25 апреля 2012г | 6 800 |
| 22 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводом к жилым домам от точки врезки к жилым домам №№68,69 по ул.1-й Школьный переулок, жилым домам №№72,73,74,76,77 по ул.2-й Школьный переулок, жилым домам №№80,81,82,83,84,85 по ул.3-й Школьный переулок, №№67,70,71 по ул.Школьная, назначение: другие сооружения, протяженность 830 п.м., инв. №63:226:001:005192210: I:20000, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Семеновка | 1991 | 830 | d76 -230, d25 - 100, d57 - 500  | труба стальная  | Серия 64-АГ №371864 от 25 апреля 2012г. | 41 730 |
| 23 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам, протяженностью 2130,0 ( две тысячи сто тридцать) м от места врезки к ж.д. №1,3,5,7,9-14,15, 17-24, 24А, 25,26,28-36, АТС по улице Первомайская, ж.д. №2-8,10,10А, 11,14 по ул.Набережная, назначение: производственное, инв. №63:226:001:005192100, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Ястребовка, газопровод низкого давления, д. №б/н | 1994 | 2130 | d40 - 440, d50 - 122, d50 -1040, d50 - 498, d40 - 30  | труба стальная  | Серия 64-АВ №813006 от 02 июля 2010г | 121 700 |
| 24 | Саратовская область, Марксовский район, с.Воротаевка, газопровод низкого давления от ГРПШ № 2 до потребителя с вводами в жилые дома  | 2004,2005 | 7264 | d20-2071, 25-44,d25-260, d108-1152, d32-153, d40-500, d57-1284,d76-1200, d108-1152,d159-600 | труба стальная  | 64:20:011201:266-64/012/2017-1 от 29.06.2017г.  | 595 950 |
| 25 | Сооружение- газопровод подземный высокого давления, назначение: газоснабжения, протяженность 31 м., инв. № 63:226:003:000016570, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский р-н, село Ястребовка, газопровод высокого давления от места врезки в существующий газопровод до котельной | 1994 | 31 | d57-31 | труба стальная  | Серия 64-АГ № 519322 от 09 июля 2012г | 1 770 |
| Итого по Продавцу 5: |   | 18681  |   |   |   | 1 260 000,00 |
| 1 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводом к жилым домам, протяженностью 100,0 (сто) м от точки врезки к ж.д. №№21, 22, 23 по ул. Почтовая, назначение: другие сооружения, инв. № 63:226:001:005192250, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Заря, улица Почтовая | 1992 | 100 | d20-6, d57-94  | сталь | Серия 64-АВ №921158 от 04 августа 2010г | 14 900 |
| 2 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводом к жилым домам, протяженностью 100,0 (сто) м. от точки врезки к ж.д. №№3,8,19 по ул.Рабочая, к медпункту и магазину, назначение: сооружение, инв.№63:226:001:005191870, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, пос.Солнечный | 1993 | 100 | d57-100 | сталь | Серия 64-АВ №921159 от 04 августа 2010г | 15 300 |
| 3 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки до потребителя по Лесному переулку, назначение: сооружение, протяженность 200м., инв. №63:226:001:005192010, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, пос.им.Тельмана | 1993 | 200 | d32-113, d25-11, d40-63, d20-13 | сталь | Серия 64-АВ №921165 от 05 августа 2010г | 7 800 |
| 4 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 1195м от места врезки к ж/д №1-14, к ж/д №№1-17 по ул.Советская, назначение: нежилое, инв. №63:226:001:005192230, лит.IV, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский района, с.Вознесенка | 1989 | 1195 | d100-155, d25-93, d57-947 | сталь | Серия 64-АВ №921154 от 04 августа 2010 г | 45 700 |
| 5 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 356,0 м от места врезки к ж.д. №№1,2,5,6,8,10,12,13 по ул.Калинина, назначение: сооружение, инв.№63:226:001:005192230, лит. III, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Вознесенка газопровод низкого давления | 1989 | 356 | d25-21,d40-235, d57-100 | сталь | Серия 64-АВ №921156 от 04 августа 2010г | 46 000 |
| 6 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 332,0 м от места врезки к ж/д №7,9,11 по ул.Калинина, ж.д. №3-7 по ул.набережная, назначение: сооружение, инв. №63:226:001:005192230: II, лит. II, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Вознесенка | 1989 | 332 | d25-27,d40-185, d57-120 | сталь | Серия 64-АВ №921155 от 04 августа 2010 г | 13 000 |
| 7 | Сооружение – надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам, протяженностью 187,0 м от места врезки к ж/домам №1-4, по ул.Калинина, назначение: сооружение, инв. №63:226:001:005192230:I, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Вознесенка | 1989 | 187 | d25-12,d40-175 | сталь | Серия 64-АВ №921153 от 04 августа 2010г | 7 000 |
| 8 | Сооружение (надземный газопровод низкого давления d-100мм между точками врезок по ул.Гагарина и ул.Набережная, протяженностью 65м., газопровод низкого давления d-57мм от точек врезки к жилым домам по ул.Гагарина №6-1, №10-8, №12-18 и ул.Набережная, назначение: сооружение, инв. №63:226:001:005192150:1, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Чкаловка | 1991 | 1210 | d57-1210, d100-65 | сталь | Серия 64-АД №738675 от 16 ноября 2015г | 173 000 |
| 9 | Сооружение- надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 1500,0 м от точки врезки к ж.д. по ул.набережная, ж.д. №1-15 по ул.Фрунзе, назначение: сооружение, инв. №63:226:001:005192260, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Бобово | 1990 | 1500 | d20-152, d40-398, d76-710, d89-240 | сталь | Серия 64-АВ №921162 от 04 августа 2010г | 57 400 |
| 10 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам, протяженностью 1400, 0 (одна тысяча четыреста) м. от места врезки к ж.д. №№1-11 по ул.Октябрьская; ж.д. №№1-25 по ул.Советская, назначение: сооружение, инв.№ 63:226:001:005192170, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Липовка | 1991 | 1400 | d20-36, d57-1304, d159-60 | сталь | Серия 64-АВ №921160 от 04 августа 2010г | 54 000 |
| 11 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводом к жилым домам протяженностью 200 метров от точки врезки к четырем жилым домам без номера по улице Зеленая, назначение: сооружение, протяженность 200м, инв.№63:226:001:005192180, лит. I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Яблоня | 1994 | 200 | d20-30, d50-170  | сталь | Серия 64-АВ №921157 от 04 августа 2010г | 32 000 |
| 12 | Сооружение (надземный газопровод низкого давления (d=42MM) по ул. Центральная от точки врезки к ж/домам № 16,18,45,19,42 протяженностью 75 (семьдесят пять) м, отводы к ж/домам № 16,18,45,19,42 (d=20мм) от надземного газопровода низкого давления, назначение нежилое, сооружение, протяженность 100 м, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, село Красная Звезда | 1994 | 100 | d20-25, d42-75  | сталь | Серия 64-АД №738674 от 16 ноября 2015г | 3 900 |
| Итого по Продавцу 6: |   |  6880 |   |   |   | 470 000 |
| 1 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам, протяженностью 3950,0 (три тысячи девятьсот пятьдесят) м от точки врезки к ж.д. №№1-15, 16-27, 29,31,33,35,37,39,41,43 по ул.Молодежная; №№1-14 по ул.Центральная, №№4,6,8,9,10,12,14,16,18,20,24,26,28,29,30; 13-25 по ул.Кировская, №№1-18 по ул.Степная, №№1-14 по ул.Рабочая, №№1-6 по ул.Свободы, №№1-14 по Мелиораторов, №№1-16 по ул.Советская, №№1,3,4,6,7,9,11 по ул.Почтовая, №№1-18 по ул.Заречная, назначение: газоснабжение, инв.№63:226:001:005192240, лит.I, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Кировское | 1991 | 3950 | d57-1830 ,d100- 700, d150- 1420 | сталь | Серия 64-АГ №519007 от 04 июня 2012г | 405 800 |
| 2 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводами к жилым домам от точки врезки к ж.д. №№1,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19 по ул.Екатерининская, назначение: нежилое, производственное (промышленное), протяженность 200 м., инв.№63:226:001:005192000, лит.I, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Степное | 1993 | 200 | d57- 200 | сталь | Серия 64-АВ №922404 от 16 ноября 2010г | 22 900 |
| 3 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления с отводом к жилым домам протяженностью 705,0 м от газового стояка ГСТ-150 №3 к ж.д. №№3,29,31,35А по ул.Центральная, №№48А,51,52,54, по пер.Светлый, назначение: нежилое, протяженность 705,0 м., инв.№63:226:001:005192000, лит.II, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Полековское | 1991 | 705 | d40-305,d57-200,d76-200 | сталь | Серия 64-АГ №710852 от 30 января 2013г | 73 900 |
| 4 | Газопровод низкого давления по ул.мира от дома №121 до ул.Набережная дом №146 (надземный d=76мм L=249м) и по ул.Центральная от дома №22 до дома №10 (надземный d=114мм L=320м), назначение: сооружение, протяженность 569 м., инв.№63:226:003:000017060, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Полековское, газопровод низкого давления по ул.Центральная от дома №22 до дома №10, по ул.Мира от дома №121 до ул.Набережная дома 146 | 1991 | 569 | d76-249, d 114-320,  | сталь | Серия 64-АВ №924334 от 28 декабря 2010г | 58 500 |
| 5 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления с отводом к жилым домам протяженностью 845,0 м от газового стояка ГСТ-150 №4 к ж.д. №№32А,34А,39А по ул.Центральная, №№86,89А,90,93А по пер.Светлый, назначение: сооружение, инв.№63:226:001:005192200:III, лит. III, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Полековское | 1991 | 845 | d 76-300 , d 57-390, d 40 -155 | сталь | Серия 64-АГ №251564 от 19 октября 2011г | 86 800 |
| 6 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления с отводом к жилым домам протяженностью 1440,0 м от газового стояка ГСТ-150 №9 к ж.д. по ул.Центральная, назначение: сооружение, инв.№63:226:001:005192200:V, лит.V, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Полековское | 1991 | 1440 | d 40-360 ,d57-510,d 76 -250,d 114 -320 | сталь | Серия 64-АГ №251563 от 19 октября 2011г | 150 900 |
| 7 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления с отводом к жилым домам протяженностью 600,0 м от газового стояка ГСТ-150 №10 к ж.д.№69А по ул.Зеленая, назначение: сооружение, инв.№63:226:001:005192200:I, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Полековское | 1991 | 600 | d89 -280, d78 -320 | сталь | Серия 64-АГ №251562 от 19 октября 2011г | 61 600 |
| 8 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления с отводом к жилым домам протяженностью 612,0 м от ж/д №131 до ж.д.№№144,145А, 146А, 147, 148 по ул.Набережная, назначение: сооружение, инв.№63:226:001:005192200: IV, лит. IV, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Полековское | 1991 | 612 | d76-262 , d 57-350  | сталь | Серия 64-АГ №370006 от 22 ноября 2011г | 62 900 |
| 9 | Сооружение надземного газопровода низкого давления с отводом к жилым домам, протяженностью 700,0 м от точки врезки до жилых домов до жилых домов №18,20,22,24,26,28,30,32 по ул.Набережная, назначение: сооружение, инв.№63:226:001:005192190, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Фурманово | 1989 | 700 | d76-635 , d25-65 | сталь | Серия 64-АГ №251561 от 19 октября 2011г | 66 700 |
| 10 | Сооружение- подземный газопровод низкого давления от ГРП №1 до заглушек на улицах Калинина, Центральная, Набережная, Первомайская и до котельной, назначение: нежилое, протяженность 2823м, инв.№63:226:002:000098190, лит.II, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Калининское газопровод низкого давления от ГРП №1 до заглушек на улицах Калинина, Центральная, Набережная, Первомайская и до котельной | 1972 | 2823 | d219- 463, d159-709,9, d108- 833,5, d89-76, d76-347,4, d57-393,2 | сталь | Серия 64-АГ №710853 от 30 января 2013г | 40 300 |
| 11 | Подземный газопровод низкого давления (L-2276 м.п. d-57 мм) и надземный газопровод низкого давления (L-1800 м.п. d-57 мм), назначение: нежилое, протяженность 4076м, инв.№63:226:003:000018340, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Калининское, участки газопровода | 1978 | 4076 | d57 -2276, d57-1800  | сталь | Серия 64-АГ №370005 от 22 ноября 2011г | 171 300 |
| 12 | Сооружение подземного газопровода высокого давления от АГРС до ГРП №1 протяженностью 527,4 (м), d=114 мм, назначение: сооружение, протяженностью 527,4 м, инв.№63:226:002:000098190, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Калининское, газопровод высокого давления от АГРС до ГРП №1 | 1975 | 527,4 | d114 -527,4 | сталь | Серия 64-АВ №924331 от 28 декабря 2010г | 15 100 |
| 13 | Сооружение подземного газопровода низкого давления от ГРП №1 до заглушек на улицах Солнечная, Садовая, Центральная и Приовражная, назначение: сооружение, протяженность 1255,2 м, инв.№63:226:002:000098190, лит.III, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Калининское, газопровод низкого давления от ГРП №1 до заглушек на улицах Солнечная, Садовая, Центральная, Приовражная | 1972 | 1255,2 | d 57 -374,2, d76 -136,4,d89 -143,3, d114 -161,8, d159-439,5 | сталь | Серия 64-АВ №924332 от 28 декабря 2010г | 17 900 |
| 14 | Сооружение подземного газопровода низкого давления от ГРП №2 до места перехода в надземный газопровод по ул.Молодежная, назначение: сооружение, протяженность 214м, инв.№63:226:002:000098190, лит.V, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Калининское, газопровод низкого давления от ГРП №2 до места перехода в надземный газопровод по ул.Молодежная | 1984 | 214 | d237 -214 | сталь | Серия 64-АВ №924330 от 28 декабря 2010г | 15 300 |
| 15 | Сооружение подземного газопровода низкого давления от ГРП №1 до места перехода в надземный газопровод по ул.Победы, назначение: сооружение, протяженность 149,3м, инв.№63:226:002:000098190, лит. IV, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Калининское, от ГРП №1 до места перехода в надземный газопровод по ул.Победы | 1977 | 149,3 | d89 -102,6,d76 -46,7 | сталь | Серия 64-АВ №924333 от 28 декабря 2010г | 5 700 |
| 16 | Сооружение-надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 540,0м от газового стояка к ж/д №№1,3,5 по ул.Первомайская, ж/д №№7,8 по ул.Рабочая, назначение: сооружение, инв.№63:226:001:005192120, лит.II, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Водопьяновка | 1987 | 540 | d57-540 | сталь | Серия 64-АВ №924329 от 28 декабря 2010г | 45 400 |
| 17 | Сооружение-надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 270,0м от газового стояка к ж/д №№1,2,3 по ул.Степная, назначение: сооружение, инв.№63:226:001:005192120, лит.I, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Водопьяновка | 1987 | 270 | d57-270 | сталь | Серия 64-АВ №924290 от 23 декабря 2010г | 23 100 |
| 18 | Сооружение-надземный газопровод низкого давления с отводами к жилым домам протяженностью 640,0м от места врезки к ж/домам №2,4,6 по ул.Первомайская от д.№№1,2,3,4 по ул.Мелиораторов ж.д. №№5,6,7 по ул.Рабочая, назначение: сооружение, инв.№63:226:001:005192120, лит.III, адрес объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Водопьяновка | 1987 | 640 | d 57-549, d 100-91 | сталь | Серия 64-АВ №924328 от 28 декабря 2010г | 54 900 |
| 19 | Сооружение (надземный газопровод низкого давления (d=57 мм) от места врезки до потребителя), протяженность 200 (двести)м, назначение: газоснабжение, протяженность 200м., инв.№63:2266001:005192030, лит.I, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Пугачевка | 1991 | 200 | d57 -200 | сталь | Серия 64-АГ №519008 от 04 июня 2010г | 21 000 |
| Итого по Продавцу 7: |   | 20315,9 |   |   |   | 1 400 000,00 |
| Итого общий итог, по имуществу муниципального района, включая поселения: |   |  159801,5 |   |   |   | 11 040 000,00 |