- АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

- РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  15.05.2023 г.   № 759

О проведении проверки готовности

к отопительному сезону 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №               190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства Саратовской области от 5 мая 2023 года № 155-Пр «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы области осенне-зимнего периода 2022-2023 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду                2023-2024 годов», руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – Комиссия), утвердив её в составе согласно приложению № 2.

3. Определить основные функции Комиссии:

- оценка, анализ и принятие решений по вопросам, связанным с выполнением мероприятий по подготовке и прохождению отопительного периода;

- организация и проведение проверок готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, в порядке, установленном главами II-V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года                  № 103.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Марксовского муниципального района Шевелу В.В.

Глава Марксовского

муниципального района	                                                           Д.Н. Романов

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Марксовского муниципального района от 15.05.2023 г. № 759 |
| --- | --- |

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

1. Целью программы по проведению проверки готовности к отопительному сезону  2023-2024 годов (далее  – Программа) является оценка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону (периоду) 2023-2024 годов.

2. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии осуществляется в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Объекты, подлежащие проверке:

3.1. Учреждения образования Марксовского муниципального района.

3.2. Учреждения культуры, спорта и молодежной политики Марксовского муниципального района.

3.3. Учреждения здравоохранения, находящиеся на территории Марксовского муниципального района.

3.4. Учреждения социального развития Марксовского муниципального района.

3.5. Управляющие организации Марксовского муниципального района.

3.6. Котельные теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

4. Проверка готовности к отопительному сезону осуществляется комиссией по проверке готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения создаваемой администрацией Марксовского муниципального района (далее – Комиссия). В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к началу отопительного периода 2023-2024 годов, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

5. Сроки проверки: проверка потребителей тепловой энергии  – с 1 июня 2023 года по 14 сентября 2023 г; проверка теплосетевых и теплоснабжающих организаций – с 1 июня 2023 года по 15 сентября 2023 года.

6. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии, к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которых непосредственно подключены (технологически присоединены) теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению    № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Марксовского муниципального района по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. Акт проверки готовности к отопительному периоду, паспорт подписываются председателем Комиссии.

9. Сроки выдачи паспортов определяются главой Марксовского муниципального района в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 14 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября – для сельских муниципальных образований.

10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящей программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 настоящих Правил программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

|  |  | Приложение № 1 к программе проведения проверки готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии |
| --- | --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               «__» _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от «__» _________________ 20__ г.,   утвержденной______________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. _______________________________________________________________;

2. ______________________________________________________________;

3. ______________________________________________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: ______________________________________________

________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду:____________________________________________

__________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного представителя)  муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности  к отопительному периоду)

|  |  | Приложение № 2 к программе проведения проверки готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ___________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Заместитель главы администрации

муниципального района                                                                     В.В. Шевела

Приложение № 2 к постановлению

администрации Марксовского

муниципального района

от  15.05.2023 г.   № 759

Должностной состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

| Председатель комиссии: | - заместитель главы администрации муниципального района (в соответствии с должностной инструкцией курирующий сферу ЖКХ). |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии: | - начальник отдела ЖКХ, ТЭК и связи управления по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района. |
| Члены комиссии: | - заместитель главы администрации муниципального района (в соответствии с должностной инструкцией курирующий социальную сферу); |
|  | - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района; |
|  | - главный врач ГУЗ СО «Марксовская РБ» (по согласованию); |
|  | - председатель комитета образования администрации Марксовского муниципального района; |
|  | - исполнительный директор МУП «Тепло»; |
|  | - представитель Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). |

Заместитель главы администрации

муниципального района                                                                     В.В. Шевела