- АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

- РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.04.2026  г.   № 807

О проведении проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №               190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии согласно приложению № 1.

2.Создать:
	 - комиссию по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии,  теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения в составе согласно приложению № 2;

- комиссию по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 годов управляющих компаний, товариществ собственников жилья, лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения в составе согласно приложению № 3;

- комиссию по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в составе согласно приложению № 4.

3. Определить основные функции Комиссий:

- оценка, анализ и принятие решений по вопросам, связанным с выполнением мероприятий по подготовке и прохождению отопительного периода;

- организация и проведение проверок готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, в порядке, установленном Порядком проведения обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Марксовского муниципального района, курирующего сферу ЖКХ.

Глава Марксовского

муниципального района	                                                        В.С. Прохорова

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Марксовского муниципального района от 16.04.2026 г. № 807 |
| --- | --- |

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

1. Целью программы по проведению проверки готовности к отопительному сезону  2026-2027 годов (далее  – Программа) является оценка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону (периоду) 2026-2027 годов.

2. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии осуществляется в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

3. Объекты, подлежащие проверке:

3.1. Учреждения образования Марксовского муниципального района.

3.2. Учреждения культуры, спорта и молодежной политики Марксовского муниципального района.

3.3. Учреждения здравоохранения, находящиеся на территории Марксовского муниципального района.

3.4. Учреждения социального развития Марксовского муниципального района.

3.5. Управляющие организации Марксовского муниципального района.

3.6. Котельные теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

4. Проверка готовности к отопительному сезону осуществляется комиссиями по проверке готовности к отопительному сезону 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, создаваемыми администрацией Марксовского муниципального района (далее – Комиссия). В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к началу отопительного периода 2026-2027 годов, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

5. Сроки проверки: проверка потребителей тепловой энергии  – не позднее 10 сентября 2026 года; проверка теплосетевых и теплоснабжающих организаций – не позднее 25 октября 2026 года.

6. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии, к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которых непосредственно подключены (технологически присоединены) теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению    № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Марксовского муниципального района по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. Акт проверки готовности к отопительному периоду, паспорт подписываются председателем Комиссии.

9. Сроки выдачи паспортов определяются главой Марксовского муниципального района в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября – для сельских муниципальных образований.

10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в Приложении № 1 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 настоящих Правил программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

|  |  | Приложение № 1 к программе проведения проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии |
| --- | --- | --- |

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               «__» _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения оценки обеспечения     готовности   к отопительному   периоду   от «__» __________ 20__ г.,   утвержденной______________________________________________________,

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с  «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _______________________________________________________________;

2. ______________________________________________________________;

3. ______________________________________________________________;

В ходе проведения  оценки обеспечения готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к 				    отопительному периоду __________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к 				    отопительному периоду __________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к 				    отопительному периоду __________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:_____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:   __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актами  оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного представителя)  в отношении которого проводилась проверка готовности  к отопительному периоду)

|  |  | Приложение № 2 к программе проведения проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ___________________________________________________________,

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

| Заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации муниципального района |  | А.В. Абакумов |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Марксовского

муниципального района

от 16.04.2026 г.   № 807

Должностной состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии,  теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

| Председатель комиссии: | - заместитель главы администрации муниципального района (в соответствии с должностной инструкцией, курирующий сферу ЖКХ); |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | - начальник отдела ЖКХ, ТЭК и связи администрации муниципального района. |
| Члены комиссии: | - заместитель главы администрации муниципального района (в соответствии с должностной инструкцией, курирующий социальную сферу); |
|  | - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района; |
|  | - главный врач ГУЗ СО «Марксовская РБ» (по согласованию); |
|  | - председатель комитета образования администрации Марксовского муниципального района; |
|  | - исполнительный директор МУП «Тепло»; - главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Марксе (по согласованию). |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Марксовского

муниципального района

от 16.04.2026 г.   № 807

Должностной состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 годов управляющих компаний, товариществ собственников жилья, лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

| Председатель комиссии: | - заместитель главы администрации муниципального района (в соответствии с должностной инструкцией, курирующий сферу ЖКХ). |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | - начальник отдела ЖКХ, ТЭК и связи администрации муниципального района. |
| Члены комиссии: | - конкурсный управляющий МУП «Тепло» (по согласованию); |
|  | - представить Государственной жилищной инспекции Саратовской области (по согласованию). |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Марксовского

муниципального района

от 16.04.2026 г.   № 807

Должностной состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Председатель комиссии: | - заместитель главы администрации муниципального района (в соответствии с должностной инструкцией, курирующий сферу ЖКХ). |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | - начальник отдела ЖКХ, ТЭК и связи администрации муниципального района. |
| Члены комиссии: | - представитель Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (по согласованию). |

| Заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации муниципального района |  | А.В. Абакумов |
| --- | --- | --- |